广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划

（2023-2030年）

组 织 编 制 单 位：北海市通信发展管理办公室

参 与 编 制 单 位：中国移动通信集团广西有限公司

中国电信股份有限公司广西分公司

中国联合网络通信集团有限公司广西分公司

中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司

编   制   单   位：华蓝设计（集团）有限公司

城乡规划编制资质证书：甲级 自资规甲字21450168

2024年09月

广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划

（2023-2030年）

| 法定代表人： | 钟 毅 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术总负责人： | 欧阳东 |  |
| 项目设计总负责人： | 张晓婷 |  |
| 项目编制执行负责人： | 梁思斯 |  |

城乡规划编制资质证书：甲级 自资规甲字21450168

二〇二四年九月

项目设计总负责人： 张晓婷（高级工程师）

项目设计执行负责人： 梁思斯（高级工程师，国家注册城乡规划师）

项目主要编制人员： 朱尹祥

黄滨荃

冯天寿

校  核： 刘红娟____________ (工程师，国家注册城乡规划师）

审  核： 张晓婷____________（高级工程师）

目  录

编制历程	1

各相关部门对《北海市5G通信基础设施专项规划（2023-2030年）》的意见及意见执行情况答复	2

《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划（2023-2030年）》专家评审意见及意见执行情况答复	4

《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划2020-2030》市国土空间规划审批委员会审议意见	5

第一章 规划概述	6

一、规划背景	6

二、规划意义	7

三、规划范围与年限	7

四、规划依据	7

五、指导思想	8

六、规划目标	9

七、规划原则与思路	9

八、规划技术路线	10

九、规划结论	10

第二章 相关政策规划解读	10

一、北海市国土空间总体规划（2021-2035年）	10

二、通讯工程规划	11

第三章 通讯基础设施现状	12

一、区位条件	12

二、行政区划	12

三、通信网络信息化发展现状	12

四、通信基础设施现状概况	12

1、现状存在问题分析总结	15

2、下一步规划解决措施	16

第四章 5G发展影响因素分析	16

一、宏观政策	16

二、社会经济	17

三、5G通信设施与深沿海和低空经济之间的关联关系	17

四、海域部分的通信站点数量和覆盖范围，覆盖率要对标附近沿海城市	18

五、5G相关应用案例	19

第五章 发展目标与需求	21

一、发展目标	21

二、发展需求	21

第六章 5G通信宏基站基础设施布局规划	23

一、市域通信宏基站空间结构规划	23

二、规划场景类型	23

三、市域通信宏基站规划原则	24

四、基站选址要求	26

六、市域通信宏基站规划方案	32

七、5G基站规划方案	34

八、5G基站（宏基站）规划覆盖范围	35

九、5G基站（宏基站）中低空覆盖	35

十、5G基站（宏基站）规划海面覆盖	35

十一、5G基站社会资源储备	36

十二、热点容量保障方案	36

第七章 5G通信室内分布基站基础设施规划	36

一、5G通信室内分布基站规划原则	36

二、5G室内分布基站分规划方案	38

第八章 重点机房基础设施规划	38

一、重点机房规划原则	38

二、 重点机房规划方案	39

第九章 通信管道规划	40

一、传输管道规划原则	40

二、传输管道规划方案	42

第十章 光交节点基础设施规划	42

一、光交节点规划原则	42

二、光交节点规划方案	42

第十一章 传输杆路基础设施规划	42

一、传输杆路规划原则	43

二、传输杆路规划方案	43

第十二章 铁塔、机房与市电引入改造	43

一、通信铁塔分类及规划原则	44

二、智慧路灯杆规划原则	45

三、机房及配套规划原则	47

四、存量站址整改的规划原则内容	48

五、防雷接地原则	48

六、抗震设防原则	49

第十三章 市电引入规划	49

一、市电供电等级分类标准	49

二、市电引入需求	49

三、新增能耗需求	51

第十四章 宏站规划覆盖盲区解决方案	51

一、直放站	51

二、微站	52

三、室内分布系统	52

第十五章 投资估算	52

一、估算依据	52

第十六章 环境保护规划	52

一、环境保护规划依据	52

二、环境保护规划原则	53

三、工程对环境的影响		53

四、节能减排方式	53

五、电磁辐射措施与社会风险管理	54

六、基站防雷措施与规范	55

七、基站防风措施与规范	56

第十七章 支撑保障规划	56

一、加强组织保障	56

二、加强规划统筹	56

三、开发公共资源	57

四、政策扶持	57

五、优化行业发展环境	57

六、建立健全多元化投融资机制	58

七、营造良好舆论氛围	58

八、加强通信安全体系建设	59

九、进行考核评估体系建设	59

第十八章 附录及规划附件	59

一、附录	59

二、 规划附件1: 通信基础设施规划建设明细表	61

三、 规划附件2: 通信基础设施现状与规划图纸	61

## 各相关部门对《北海市5G通信基础设施专项

## 规划（2023-2030年）》的意见及意见执行情况答复

2023年12月，北海市通信发展管理办公室向各相关部门发《关于征求<北海市5G通信基础设施专项规划>意见的函》（北通管办函〔2023〕104号）进行征求意见。根据各部门的复函，以及市自然资源局于2024年1月10日召开的局务会上对本次规划提出的意见，编制组对本次5G专项进行了相应的调整与修改，对各部门意见的执行情况答复如下表所示。

一、各部门意见执行情况答复

| ### 序号 | 意见来源 | 意见内容 | 意见执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海市公安局 | 无修改意见 | —— |
| 2 | 北海市广播电视局 | 无修改意见 | —— |
| 3 | 北海市教育局 | 无修改意见 | —— |
| 4 | 北海市乡村振兴和水库移民工作局 | 无修改意见 | —— |
| 5 | 北海市民政局 | 无修改意见 | —— |
| 6 | 北海市海城区人民政府 | 无修改意见 | —— |
| 7 | 北海市交通运输局 | 无修改意见 | —— |
| 8 | 北海市涠洲岛旅游区管理委员会 | 无修改意见 | —— |
| 9 | 北海市住房和城乡建设局 | 无修改意见 | —— |
| 10 | 北海市发展和改革委员会 | 无修改意见 | —— |
| 11 | 北海市银海区人民政府 | 无修改意见 | —— |
| 12 | 北海市卫生健康委 | 无修改意见 | —— |
| 13 | 北海市自然资源局 | 一、部分设施距离特殊用地、机场较近，是否有影响，建议征求相应部门意见。 二、政策指引中“将本规划中确定的基站建设相关要求纳入到各类项目建设的规划设计条件、批前、批后的规划公示内容中，并与地块建设同步设计、同步施工、同步验收并投入使用”无法操作，部分设施位于建筑屋顶，或采用租赁方式且规划中并未定点要具体点位，规划设计条件无法确定建设要求。 三、5G基站设置在城市道路两侧或重要景观节点时，应进行美化。 四、5G机房的设置根据2024年第18次规委会预审会会议意见，不得占用公共空间设置，可考虑在公共厕所楼顶设置。建议优化机房设置方式。 - 建议加强对人员密集区、公共场所和重点场所的5G设施建设，充分利用存量资源，减少重复建设。 | - 采纳，部分设施规划阶段距离特殊用地、机场较近并无影响，待实际建设时承建方将根据相关安全管理办法征求相关部门批复后再进行建设。二、采纳，已根据意见修改。详见文本第53页第十七章 支撑保障规划第二节“加强规划统筹”内容，已删除意见提到的无法操作相关内容。 三、采纳，已根据意见修改。详见文本第32页第六章第七“5G基站规划方案”相关内容。 四、经北海市政管理局研究，北海市政管理局不建议在市政公共厕所上建设5G通信基站。原因为（1）大部分市政公厕为路边临时建设，没有土地使用手续，用水用电都是临时的。（2）临时公厕基础比较差，只符合公厕建设和使用要求，不能加附其他设施。 五、采纳，已根据意见修改。详见文本第53页第十七章 支撑保障规划第二节“加强规划统筹”相关内容。 |

二、市自然资源局局业务会意见执行情况答复

| 序号 | 意见来源 | 意见内容 | 意见执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海市自然资源局 | 进一步完善规划方面的表述，（1）综合考虑避让基本农田以及特殊项目的安全距离等问题，（2）关于基站用地面积和建筑面积，从集约节约利用土地的角度出发，要有文件数据支撑，为市政府依法决策提供依据。 | （1）采纳，规划新建基站、机房选址与国土空间规划进一步核对，不得占用永久基本农田，建议使用存量建设用地。详见第9页，规划原则第8点。（2）基站用地面积和建筑面积根据运营商提供的数据进行规划设计。 |

华蓝设计（集团）有限公司

二〇二四年一月

广西北海市（城区）5G通信基础设施专项

规划（2023-2030年）专家评审会议纪要

（二〇二四年一月二十五日）

2024年1月25日，根据广西壮族自治区通信管理局工作安排，北海市通信发展管理办公室在北海移动公司一楼会议室组织召开广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划（2023-2030年）专家评审会。市工业和信息化局、公安局、民政局、自然资源局、住建局、交通运输局、旅游文体局、卫生健康委、市场监管局、乡村振兴局、铁山港政府、大数据发展局、中国电信北海分公司、中国移动广西北海分公司、中国联通北海分公司、中国铁塔北海分公司、广西广电网络北海分公司等单位有关工作负责人及特邀专家参加会议。会议特邀桂林电子科技大学北海校区校长陈名松教授，广西城乡规划设计院高级规划师、注册城乡规划师宋洋，广西国土资源规划设计集团有限公司高级工程师、注册城乡规划师肖伟峰，恒企工程技术集团有限公司高级工程师、主任规划师苏薇薇，中国移动通信集团广西有限公司北海分公司高级工程师李彦华等五位专家出席会议，并推荐陈名松教授作为专家组组长。在听取规划编制单位华蓝设计（集团）有限公司的汇报后，专家组对规划进行评审，认为《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划（2023-2030年）》阐述北海市经济社会及通信基础设施的基本现状，解读有关上位规划，对影响5G发展的宏观政策、社会经济、行业应用、技术演进及发展进行了论述。详细规划5G通信宏基站布局、5G通信室内分布基站、重点机房、传输管道、传输杆路、铁塔，并对环境保护、规划实施保障提出措施与建议。本规划目标明确、思路清晰、技术路线正确、规划方案完整，基本满足规划要求，可以作为下阶段开展工作的依据。专家组及参会单位代表一致同意原则性通过该规划方案，会议纪要如下：

一、原则性通过《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划（2023-2030年）》方案。

二、会议要求按以下意见对规划方案进一步修改完善：

1、充分论证网络覆盖率等规划目标的合理性。

2、建议在规划设计中要考虑技术的迭代升级，从5G到6G的无缝衔接。

3、结合中央、自治区最新的政策文件要求，加强现状情况分析，重点分析现在存在的问题，并在规划中提出合理解决方案。

4、建议进一步加强与北海市国土空间总体规划和相关专项规划的衔接。

5、进一步补充说明与历史文化保护等相关领域项目的衔接和统筹，提出相应措施或方案。

6、建议针对热点景区、高校、商圈、交通枢纽等人流密集区域，补充规划方案在容量保障方面的考虑。

三、各参会部门评审意见：

1、北海市自然资源局

（1）补充关于新建住宅区、商务楼宇通信配套设施设计指引。

（2）补充国空中“一张图”系统相关内容。

2、其它单位无修改意见。

参加会议人员：

北海市通信发展管理办公室：袁海斌、钟子生、卢美英

北海市工业和信息化局：苏思惠

北海市教育局：林乃东

北海市公安局：高振林

北海市民政局：郑年镇

北海市自然资源局：邓俊宇

北海市住房和城乡建设局：林洁

北海市市场监督管理局：谢薇薇

北海市旅游文体局：陈欢

北海市交通运输局：张曦

北海市乡村振兴和水库移民局：苏相伟

北海市大数据发展局：洪基海

铁山港人民政府:王常武

中国电信股份有限公司北海分公司：施扬杰

中国移动通信集团广西有限公司北海分公司:牙尚

中国联合网络通信有限公司北海市分公司：董润棋

中国铁塔股份有限公司北海市分公司：黄浩

广西广播电视信息网络股份有限公司北海市分公司：唐文波

华蓝设计（集团）有限公司:梁思斯、黄克宁

## 《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划

## （2023-2030年）》专家评审意见及意见执行情况答复

2024年1月25日，在北海移动公司一楼会议室组织召开广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划（2023-2030年）专家评审会。根据会上专家组及各部门和相关单位提出的修改意见，编制组对本次规划方案进行了相应的调整与修改，对专家组和各部门意见的执行情况答复如下表所示。

- 各相关部门及相关单位意见执行情况答复

| ### 序号 | 意见来源 | 意见内容 | 意见执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海市自然资源局 | 一、补充关于新建住宅区、商务楼宇通信配套设施设计指引。 二、补充国空中“一张图”系统相关内容。 | - 采纳，已根据意见补充，详见第29页“各场景建设指引”中第（三）和第（四）点内容。 二、采纳，已将5G基站规划站点等相关内容设计的矢量数据提供给市自然资源局相关科室进行上传系统进行核对，以最终补充到“一张图”系统中。 |
| 2 | 北海市通信发展管理办公室 | 无修改意见 | —— |
| 3 | 北海市工业和信息化局 | 无修改意见 | —— |
| 4 | 北海市教育局 | 无修改意见 | —— |
| 5 | 北海市乡村振兴和水库移民工作局 | 无修改意见 | —— |
| 6 | 北海市民政局 | 无修改意见 | —— |
| 7 | 北海市铁山港区人民政府 | 无修改意见 | —— |
| 8 | 北海市交通运输局 | 无修改意见 | —— |
| 9 | 北海市公安局 | 无修改意见 | —— |
| 10 | 北海市住房和城乡建设局 | 无修改意见 | —— |
| 11 | 北海市旅游文体局 | 无修改意见 | —— |
| 12 | 北海市市场监督管理局 | 无修改意见 | —— |
| 13 | 北海市大数据发展局 | 无修改意见 | —— |
| 14 | 北海市卫生委员会 | 无修改意见 | —— |
| 15 | 中国电信股份有限公司北海分公司 | 无修改意见 | —— |
| 16 | 中国移动通信集团广西有限公司北海分公司 | 无修改意见 | —— |
| 17 | 中国联合网络通信有限公司北海市分公司 | 无修改意见 | —— |
| 18 | 中国铁塔股份有限公司北海市分公司 | 无修改意见 | —— |
| 19 | 广西广播电视信息网络股份有限公司北海市分公司 | 无修改意见 | —— |

二、专家组意见执行情况答复

| 意见来源 | 意见内容 | 意见执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 评审专家组 | 1、充分论证网络覆盖率等规划目标的合理性。 | 1、采纳，已根据意见修改。依据《广西新型基础设施建设发展规划（2020-2025年）》，5G规划目标数据为“95%”，故文本中网络覆盖率等规划目标由原“应达到98%”调整为“超95%”更合理，详见文本第10页“九、规划结论”和第19页第五章中“发展目标”内容。 |
|  | 2、建议在规划设计中要考虑技术的迭代升级，从5G到6G的无缝衔接。 | 2、采纳，已根据意见修改。规划设计已考虑5G向下一代升级问题，对新设备迭代优选共址建设并部署于原有的机房中，在不影响基站布局的情况下，视具体情况尽量选择现有设施站址，后续只针对部分盲点做适当补充，以减少建设站址资源和周期，详见第21页第（三）“2、6G与5G相衔接”内容。 |
|  | 3、结合中央、自治区最新的政策文件要求，加强现状情况分析，重点分析现在存在的问题，并在规划中提出合理解决方案。 | 3、采纳，已根据意见修改。主要5G相关规划内容各电信企业已通过收集及现状调研得出了现状数据等相关内容，主要规划成果已充分结合了现状情况及相关规范和原则进行规划，详见第四章、第六章至第十章5G相关基础设施规划内容、建设明细表和规划图纸。 |
|  | 4、建议进一步加强与北海市国土空间总体规划和相关专项规划的衔接。 | 4、采纳，已根据意见修改。，5G规划已与《北海市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《广西新型基础设施建设发展规划（2020-2025年）》等相关规划进行了衔接。详见文本规划图纸。 |
|  | 5、进一步补充说明与历史文化保护等相关领域项目的衔接和统筹，提出相应措施或方案。 | 5、采纳，已根据意见修改。详见第25页第（五）“基站选址与重点区域的安全距离”相关内容。 |
|  | 6、建议针对热点景区、高校、商圈、交通枢纽等人流密集区域，补充规划方案在容量保障方面的考虑。 | 6、采纳。经复核，规划设计已考虑热点区域的站点密度，后续各运营商可结合业务发展需求及投资效益，合理选型、按需精准开展多频段扩容，详见第六章节第九点内容。 |

华蓝设计（集团）有限公司

二〇二四年二月

## 《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划

## 2020-2030》市国土空间规划审批委员会审议意见

2024年8月26日召开2024年第7次市国土空间规划审批委员会，会上研究通过《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划2020-2030》，会上相关部门提出的意见也采纳。根据会上相关部门和相关单位提出的修改意见，编制组对本次规划方案进行了相应的调整与修改，意见的执行情况答复如下表所示。

| 单位 | 意见建议 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 规委会 | 一、规划要进一步深化完善5G通信设施与低空经济之间的关联关系表述；二、深入研究新建通信设施与我市管辖海域的布局关系，参考其他沿海城市优化设施规划布点满足海洋通讯相关要求。 | 一、已补充深沿海经济中的5G应用和低空经济中的5G应用。 二、广西北部湾海域已建5G基站322个，其中700M站点143个，2.6G站点179个，形成700M和2.6G双层立体组网。 |

华蓝设计（集团）有限公司

二〇二四年八月

## 第一章 规划概述

### 一、规划背景

2019年6月6日，工信部正式颁发了5G商用牌照，进一步加快我国5G网络建设和普及速度，广西各基础电信企业已经启动5G网络建设。为响应国家及自治区政府号召，落实管局工作部署，提前储备5G站址、局房、管道传输等通信基础设施资源，有效推进5G网络建设进度，我区5G通信基础设施规划编制工作已经开展。

将通信基站、传输管线等通信基础设施纳入城市规划是城乡规划法、电信条例的基本要求，是落实“宽带中国”战略，构建下一代国家信息基础设施，全面推进信息化建设，促进信息消费的重要保障，是提升城市服务功能，提高城镇化发展质量的客观需要。但从目前情况看，5G无线通信基站、宽带网络设施等规划不完善，基站选址难、建设难等问题比较突出，“光纤到户”还面临诸多困难，农村通信基础设施建设还比较薄弱，制约信息通信网络快速发展和广西数字经济建设。

2021年11月1日，工信部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》（工信部规[2021]164号）文件，提出了发展重点：加快推进“双千兆”网络建设，统筹数据中心布局，积极稳妥发展工业互联网和车联网，构建以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。其中“5G网络部署工程”专栏提到，深入推进5G共建共享，按照“集约利用存量资源、能共享不新建”的原则， 进一步完善共建共享协调机制，不断深化5G基础设施共建共享，推进5G共建共享大数据平台建设，持续提升共建共享水平，支撑 5G 网络加快发展。

2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），《规划》强调到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。

2023年5月25日，工业和信息化部、教育部、公安部、民政部、自然资源部、住房和城乡建设部等十四部门联合印发了《关于进一步深化电信基础设施建设共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》（工信部联通[2023]59号），进一步深化电信基础设施共建共享工作，促进5G, 千兆光网等“双千兆”网络高质量发展。《实施意见》明确，要进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、先导性公共基础设施属性，统筹电信基础设施系统与局部、增量与存量、行业内与行业间等协调发展，充分发挥市场引导作用，促进电信基础设施合理科学布局，准确把握电信基础设施共建共享工作的新特点，坚持目标导向和问题导向相结合，精准施策、靶向发力，推进共建共享深化发展。到2025年，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平稳步提升，有效节约社会资源。

2023年9月13日，广西壮族自治区通信管理局等十七部门印发了《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量 发展的具体实施意见》（桂通管通[2023]94号），提出了主要目标：到2025年，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平显著提升，有效节约社会资源。文件列出了重点任务：推进专项规划落实。充分发挥规划引领作用，广西壮族自治区通信管理局（以下简称广西通信管理局）应持续完善通信基础设施专项规划，明确5G基站站址、机房及通信管线等设施位置和配建要求，并做好与相关部门协调工作，推动相关企业落实国家战略规划和重大任务等；通信基础设施专项规划在编制和审查过程中应加强与有关国土空间规划的衔接及“一张图”的核对，遵循国土空间总体规划。通信基础设施专项规划经同级自然资源主管部门审查后，报同级人民政府审批，并在批复后将规划成果提交同级自然资源主管部门纳入同级国土空间基础信息平台，叠加到国土空间规划“一张图”上。

当前，4G技术已不能满足广大用户的需求，5G技术逐步取代4G是必然趋势，5G正处于技术标准形成和产业化培育的关键时期，全球各国均把5G作为优先发展领域，强化产业布局，塑造竞争新优势。为更好应用5G技术，全面构建北海市经济社会中各行各业数字化转型，推动传统领域数字化、网络化和智能化升级，开发下一个万亿规模的战略新兴产业和经济增长新动力，创造大量就业机会；同时也为正确引导通信基础设施的合理布局，依法保障通信基础设施的规范建设和安全运行，促进通信事业蓬勃发展，依据自治区通信管理局《关于5G基站站址规划编制和企业编制5G建设计划专题会会议纪要》（桂通管〔2020〕32号）要求，特开展《广西北海市5G通信基础设施专项规划》。

本次通信基础设施专项基于北海市的各大基础电信企业网络现状，按照“公平、节约、共享、和谐”的原则，提出了北海市5G室外站、室分站点、重点机房、传输管道、光交节点、传输杆路、动力配套的建设布局规划，是指导北海市5G基础设施建设发展的重要依据。本规划应满足基础电信企业规划期内网络发展需求，特别是满足5G网络覆盖需求，同时要将通信基础设施专项规划纳入国土空间规划。

为进一步指导北海市各城区做好通信基础设施专项规划工作，特制定本规划。规划以国土空间规划、通信行业发展规划和有关标准规范为依据，科学预测各类通信用户规模，根据城市发展布局、人口分布和信息化发展规划等，统筹各类通信基站、局房、管线、光节点规划和建设时序，并充分考虑与国土空间规划等及地下综合管廊建设相衔接。

### 二、规划意义

5G通信网络作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业，在构建智慧城市，面向具体的商业场景孵化自动化、智能化解决方案，推动业务自动发放、网络的智能具有重要作用。通过规划5G通信基础设施，促进地区信息消费水平提升，深入贯彻落实国家网络强国战略部署，深化新时代“数字广西”建设，推动全区信息通信业科学发展跨越发展。

（一）通信基础设施专项规划融入国土空间规划，并与其他相关规划相衔接。

（二）协调落实并细化通信基础设施的空间资源需求，在建设用地等解决基站建设选址难、进场难、审批依据不足、空间资源浪费等问题。

（三）存量基站及新建基站建设得到制度保障，减少和避免基站建设工作中的阻碍以及建成后的搬迁。

（四）优化社会资源配置，避免重复建设，提高通信基础设施的利用率。

（五）站在中国发展全局角度深刻理解网络提速降费对拉动消费、促进创业就业、推动经济升级的重要意义。尤其针对“互联网+教育”、“互联网+远程医疗”等产业和小微企业发展，要加大“提速降费”支持力度。

### 三、规划范围与年限

本次规划以北海市各城区（包括海城区、银海区、铁山港区）为范围，总面积1226平方公里。其中北海市各城区、各工业园区及开发区的国土空间规划所确定的规划范围为本次规划的重点区域。广西5G通信基础设施专项规划是中期规划，规划期从2023年至2030年。根据通信基础设施网络布局和社会经济发展需要将 5G 建设所需的光纤传输网络、宏站、室分、管道、光交、杆路、传输机房、核心机房、电力等配套纳入专项规划，涉及局房、站址、管道、传输线路、光交节点和室分的规划。

规划期限为2023-2030年。

### 四、规划依据

（一）法律、法规、规范、标准

- 《中华人民共和国城乡规划法》；

- 《中华人民共和国土地管理法》；

- 《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)；

- 《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）；

- 《中华人民共和国无线电管理条例》（2016年修订））；

- 《文物保护法实施条例》（2017年修订）；

- 《公路安全保护条例》（国务院令第593号）；

- 《中华人民共和国铁路法》（2015年修订）；

- 《广西壮族自治区电信设施建设与保护条例》（2018年修订）；

- 《城市规划编制办法》（2006年）；

- 《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)；

- 《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853-2013）；

- 《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保局令第18号）；

- 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

- 《通信工程建设环境保护技术标准》（GB/T 51391-2019）；

- 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)；

- 工业和信息化部关于印发《3000－5000MHz频段第五代移动通信基站与卫星地球站等无

线电台（站）干扰协调管理办法》的通知[工信部〔2018〕266号文]；

- 《数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程设计规范》（YD/T 5224-2015）；

- 《数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程验收规范》（YD/T 5225-2015）；

- 《900M/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网工程设计规范》（YD 5104-2003）；

- 《900MHzTDMA 数字公用陆地蜂窝移动通信网技术体制》（TZ019-95）；

- 《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2019）；

- 《YD/T 5120-2015 无线通信室内覆盖系统工程设计规范》；

（二）相关政策、规划

- 《数字乡村发展战略纲要》（中共中央办公厅、国务院办公厅2019年5月）；

- 《广西新型基础设施建设发展规划（2020-2025年）》；

- 《无线站址规划技术指导意见》（中国铁塔股份有限公司2015年6月）；

- 《广西城市通信基础设施规划编制协商会议纪要》（桂通管通[2015]56号）；

- 《关于加强广西通信基础设施规划工作的通知》（桂建规园[2016]23号）；

- 《2015年电信设施共建共享及基站设施开放共享协调会议纪要》（桂通管通[2015]27

号）；

- 《关于5G基站站址规划编制和企业编制5G建设计划专题会会议纪要》（桂通管〔2020〕

32号）；

- 《广西加快5G产业发展行动计划（2019-2021年）的通知》(桂数广发〔2019〕4号)

- 《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联

通信〔2020〕 78 号）

- 《北海市国土空间总体规划(2021-2035年)》；

- 《北海市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

- 《北海市人民政府办公室关于加快推进5G/4G移动通信基站建设的通知》；

- 《北海市人民政府办公室关于印发北海市5G通信基础设施建设2020-2021年行动计划的通知》

- 《北海市加快推进5G通信基础设施建设》；

- 《北海市住房和城乡建设局转发北海市人民政府办公室关于加快推进5G/4G移动通信基站建设的通知》；

- 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0二五年远景目标的

建议》；

- 《3000-5000MHz频段第五代移动通信基站与卫星地球站等无线电台（站）干扰协调管

理办法》（工信部无〔2018〕266号）；

- 《关于中国移动通信公司在铁路用地范围内设置网络通信设备的意见》；

- 《关于推动5G加快发展的通知》；

- 《中共中央、国务院关于印发 <数字中国建设整体布局规划> 的通知》；

- 《“十四五”信息通信行业发展规划》（工信部规[2021]164号）；

- 《工信部等十四部关于进一步深化电信基础设施建设共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》（工信部联通[2023]59号）；

- 《广西通信管理局等十七部门关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”

网络高质量发展的具体实施意见》桂通管通〔2023〕94号；

- 中国联通、中国移动、中国电信、中国广电提供的相关资料和依据。

- 有关文件

- 规划设计单位规划人员调研取得的资料。

2.规划范围地形电子文件及其他基础材料。

### 五、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西工作的重要指示精神，围绕中央赋予广西“三大定位“新使命和“南向、北联、东融、西合”开放发展新格局，聚焦信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三大领域，前瞻布局5G、数据中心等新型基础设施，全面落实工业与信息化部《关于推动5G加快发展的通知》、广西壮族自治区数字广西建设领导小组关于印发《广西加快5G产业发展行动计划（2019-2021年）》的通知(桂数广发〔2019〕4号)、《广西新型基础设施建设发展规划（2020-2025年）》以及广西壮族自治区通信管理局等十七部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量 发展的具体实施意见》（桂通管通[2023]94号）的要求，构建集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，以5G创新为动力，促进产业转型升级，推动数字广西建设，增强社会经济发展新动能。

通信基础设施规划与国土空间规划、通信行业发展性规划、十四五规划相衔接，遵信合理布局，共建共享，优化配置以及可持续发展的原则。

### 六、规划目标

到2025年，实现市区、县城、乡镇以上区域连续覆盖，已通车高速公路和高速铁路实现基本覆盖，重点保障科研教学区、垂直行业示范区、高新技术产业园、高流量商圈、政务中心等行业应用区域的5G网络覆盖；5G基站达到1850座，一批工业互联网，物联网、人工智能示范基地和应用场景初步培育，建成一批智慧城市、智慧乡村、智慧社区。全市数字产业化，产业数字化水平明显提升。

到2030年，全市新型基础设施建设达到国内领先水平。5G基站达到3307座，高速公路实现5G布局，形成泛在感知、万物互联、数据智能、绿色安全的新型信息基础设施，推动交通、能源、水利、文化、教育、医疗、旅游、金融等与数字技术深度融合，城市建设、社会治理体系的数字化、网络化、智能化水平大幅提升，新型基础设施成为全经济高质量发展的重要支撑，数字产业成为经济增长的支柱产业。

本次规划立足现状，目标引领，深挖共享，形成具体的规划思路和方案，规模储备5G站址、机房、管道等通信资源。

本次规划依托政府政策支持，立足现状，目标引领，深挖共享，形成具体的规划思路和方案，规模储备5G站址、机房、管道等通信资源。

本期编制的通信基础设施规划，纳入与其相应的城乡规划，经依法批准后，作为规划管理的依据之一，同时与其他相关专项规划进行衔接。

### 七、规划原则与思路

（一）规划原则

全面落实《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《“宽带中国”战略及实施方案》、《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》（国办发[2015]41 号）、《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信〔2020〕78号）以及《广西新型基础设施建设发展规划（2020-2025年）》要求，以加快构建“宽带、融合、安全、泛在”的下一代国家信息基础设施为目标，按照“统一规划、合理布局、远近结合、共建共享”的原则，结合城市规划改革创新，统筹各类通信基础设施规划，加强通信管线与其他管线的综合规划，推进通信基础设施建设和技术升级，提升通信网络覆盖范围和服务质量，促进通信基础设施又好又快发展。

1、统筹规划、系统推进。把5G通信基础设施项目建设与传统基础设施改造升级统筹考虑，一体谋划、协同推进，促进5G通信基础与传统基础设施智能融合发展，显著提升基础设施保障能力。

2、市场主导、政府推动。充分发挥市场配置资源决定性作用和更好发挥政府作用，加强顶层设计，构建良好的政策环境和营商环境，激发市场主体活力，让广大企业成为5G通信基础设施建设的主力军。

3、创新驱动、技术引领。深入实施创新驱动发展战略，瞄准国内外前沿技术领域，广泛运用最新科技成果，抢占科技竞争制高点，着力提升基础设施数字化、网络化、智能化水平。

4、应用导向、培育产业。通过5G通信基础设施建设，支撑发展新经济，培育智能制造、远程医疗、在线办公、在线教育、无人配送等新业态，培育新产业形成新动能。

5、资源开放、共建共享。加大资源开放力度，遵循“一切挂高皆可用”的原则，全市公共部门的建筑物、构筑物、公共交通设施、市政公共设施向电信企业开放使用，在建设路灯、监控、交通指示、通信等杆塔设施时，应统筹考虑并优先采用有“多杆合一”功能的“城市智慧型杆塔”，加大共建共享力度，避免重复建设和资源浪费。

6、适度超前、协同和谐。规划要具有前瞻性，能满足规划期的建设需求，并对后期网络建设具有延续性。同时，要符合国土以及城市信息化建设发展趋势的要求，基站规划建设要符合城市景观等要求。

7、整合资源，服务民生。通过多网协作，整合资源，切合生态城镇特点，分场景分类别规划站点美化建设方案，支撑合浦产业对信息化的要求。强化规划落地执行保障，保证公平接入。

8、坚持底线思维，践行绿色发展。基站的选址不应占用永久基本农田和生态保护红线，避让耕地、高标准农田、坟地、水源保护区等。建议使用存量建设用地。

9、营造安全和谐、宜居适度的人居环境。基站选址尽量避开学校等人员密集的场所，新建基站或者架线等不得影响消防车道，消防车登高操作面。

（二）规划思路

紧抓北海市主动服务和融入“一带一路”的发展战略，以广泛覆盖、重点突破、跨越发展为主线，加大通信网络基础设施统筹，实施提升网络能力，成为的重要经济增长极提供战略支撑。加快信息资源的有效整合与共享交换，打破部门和地区界限，促进网络融合和系统的互联互通，提高信息化发展效益；全面落实工业与信息化部《关于推动5G加快发展的通知》、广西壮族自治区数字广西建设领导小组关于印发《广西加快5G产业发展行动计划（2019-2021年）》的通知(桂数广发〔2019〕4号)、《广西新型基础设施建设发展规划（2021-2035年）》、广西壮族自治区通信管理局等十七部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的具体实施意见》（桂通管通[2023]94号）要求，以5G创新为动力，促进产业转型升级，推动数字广西建设，增强社会经济发展新动能，同时根据《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信〔2020〕78号）的意见，按照“坚持规划引领、加强统筹协调、完善市场机制、推进开放共享”的原则，开展通信基础设施专项规划编制工作，加强通信管线与其他管线综合规划，做好通信基础设施专项规划与城市协调衔接，推进5G通信基础设施和技术升级，提升5G通信网络覆盖范围和服务质量，促进5G通信基础设施又好又快发展。

### 八、规划技术路线

本规划采用城市差异化覆盖的技术路线，将城市规划因子引入传统的无线规划模型中。在进行移动通信基站站址规划时，充分对城市规划进行分析，明确各地块的用途，结合实际无线网络情况，制定不同地块的覆盖需求及重点。同时在评估规划结果时，改变单纯从网络关键指标分析的形式，引入城市要素因子，全面地对网络进行评估。

### 九、规划结论

本规划包含5G室外站、5G室分、重点机房、传输管道、光交节点、传输杆路等内容，同时考虑了相应的电源配套建设规划。规划期内，城区共储备3307个站址资源，其中存量基站1248个，新建基站2059个；规划新建室分站点数1013个；规划新建重点机房116个；规划新建传输管道802.021公里；规划新建光交节点3017个；规划新建传输杆路长度32.776公里；规划新增功耗26268KW。本规划结果能满足北海市规划期内的5G通信基础设施建设和业务发展要求，其成果应纳入与其相应的城乡（城镇）规划，经依法批准以后，作为规划管理的依据之一，同时与其他相关专项规划进行衔接。

到2025年，实现市区、县城、乡镇以上区域连续覆盖，已通车高速铁路实现基本覆盖，重点保障科研教学区、垂直行业示范区、高新技术产业园、高流量商圈、政务中心等行业应用区域的5G网络覆盖。

到2030年，逐步扩大5G网络覆盖范围，5G网络覆盖至高速公里、农村等区域。并进一步优化市区、县城、乡镇及行业应用区域的网络覆盖质量，全市5G网络达到国内领先的水平。无线、宽带网络对区域内有效覆盖面积覆盖率超95%；城市主干道路的通信管道覆盖率超95%；城区、乡镇、行政村实现多家运营商光宽带覆盖率超95%，机房及管道共建共享率目标超95%。

## 相关政策规划解读

### 一、北海市国土空间总体规划（2021-2035年）

1、城市发展定位

本次规划范围以市域行政辖区为界，涵盖三区一县，即包括北海市区（海城区、银海区和铁山港区）和合浦县，陆海总面积为6997平方公里（其中陆域面积为3989平方公里，海域面积为3008公里），本次规划期限为2021-2035年。近期（2025年）；远期（2035年）。

2、城市性质

国际性滨海旅游宜居城市，国家历史文化名城，我国西南沿海重要门户和临港工贸城市。

3、城市职能

以休闲度假为主的国际滨海旅游目的地和区域性国际旅游集散服务中心；我国西南地区重要的高新技术产业、临港产业及海洋产业集聚基地；面向东盟、服务我国西南、中南地区的区域性商贸物流中心，21世纪“海上丝绸之路”重要门户；清洁型物资运输及以国际旅游为主的地区性重要港口；广西重要的科教文化基地。

4、城市发展总体目标

构建面向东盟、服务我国西南中南地区对外开放的战略支点和衔接21世纪“海上丝绸之路”与“丝绸之路经济带”的重要门户，将合浦县建设成为“国际度假胜地、生态休闲智城、特色文化名城、开放宜居珠城”。

5、城市空间结构

统筹城乡经济发展，努力提高城乡居民收入水平，做好基础设施和公共设施的共建共享，构建和谐社会。

1、调整城乡产业结构，打破城乡分割的二元体系，将要素投入向农村、农业、农民倾斜，促进农业现代化发展。

2、以三化带三农，即以工业化带动农民收入的提高，以城镇化带动农村劳动力的转移，以农村产业化带动农村经济效益的提高。

### 二、通讯工程规划

1、《数字乡村发展战略纲要》（中共中央办公厅、国务院办公厅2019年5月）

到2020年，数字乡村建设取得初步进展。全国行政村4G覆盖率超过98%，农村互联网普及率明显提升。农村数字经济快速发展，建成一批特色乡村文化数字资源库，“互联网 政务服务”加快向乡村延伸。网络扶贫行动向纵深发展，信息化在美丽宜居乡村建设中的作用更加显著。

到2025年，数字乡村建设取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，城乡“数字鸿沟”明显缩小。初步建成一批兼具创业孵化、技术创新、技能培训等功能于一体的新农民新技术创业创新中心，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，基本形成乡村智慧物流配送体系。乡村网络文化繁荣发展，乡村数字治理体系日趋完善。

到2035年，数字乡村建设取得长足进展。城乡“数字鸿沟”大幅缩小，农民数字化素养显著提升。农业农村现代化基本实现，城乡基本公共服务均等化基本实现，乡村治理体系和治理能力现代化基本实现，生态宜居的美丽乡村基本实现。

到本世纪中叶，全面建成数字乡村，助力乡村全面振兴，全面实现农业强、农村美、农民富。

2、《广西新型基础设施建设发展规划（2020-2025年）》

到2022年，基本形成全区新型基础设施框架格局，中国一东盟信息港建设初显成效，县城以上城区和高速铁路实现5G网络布局，5G基站达到5万座，“一主一副”的数据中心空间布局基本形成，一批工业互联网，物联网、人工智能示范基地和应用场景初步培育，建成一批智慧城市、智慧乡村、智慧社区。全区数字产业化，产业数字化水平明显提升。

到2025年，中国一东盟信息港全面建成，全区新型基础设施建设迈向国内领先水平。建成面向东盟的国际信息通信枢纽，5G基站达到10万座，高速公路实现5G布局，数据中达到100万标准机架，形成泛在感知、万物互联、数据智能、绿色安全的新型信息基础设施，推动交通、能源、水利、文化、教育、医疗、旅游、金融等与数字技术深度融合，城市建设、社会治理体系的数字化、网络化、智能化水平大幅提升，新型基础设施成为全区经济高质量发展的重要支撑，数字产业成为经济增长的支柱产业。

3、《广西加快5G产业发展行动计划(2019-2021年)》(桂数广发〔2019〕4号)

到2021年底，全区完成5G规模组网，14个设区市主要城区实现5G网络连续覆盖及商用，县乡重点区域开通5G网络及商用，全区5G基站累计规模确保达到4万座，力争达到5万座。其中，2019年底，全区5G基站规模确保达到3000座，力争达到6000座；2020年底，全区5G基站累计规模不少于2万座，实现14个设区市重点核心区域5G网络连续覆盖，8个设区市主要城区实现5G网络连续覆盖及商用。

5G基站建设规划由中国铁塔股份有限公司广西分公司（以下简称“铁塔公司”）会同各基础电信企业统筹提出。各设区市政府要根据现有土地利用总体规划和城乡规划，优先支持5G通信基础设施建设。5G基站建设规划应以市县国土空间规划为基础。2020年底前，各设区市政府要把5G基站建设规划纳入国土空间规划，要把5G建设所需的基站站址、传输机房及管线、电力等配套设施纳入市政基础设施专项规划，要把交通干线与重要交通枢纽场所5G基站纳入建设规划。各设区市政府要把5G网络站址、机房、电源、管道和天面等配建空间，同步落实到国土空间规划、城乡住房建设规划、交通设施规划等规划中。新建住宅与公共建筑的建设单位或项目业主，要严格执行国家相关规范和标准，在工程建设过程中，预留满足5G宏站、微站、室内分布系统、传输机房及管线等通信基础设施的安装空间。

4、《广西通信管理局等十七部门关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的具体实施意见》桂通管通〔2023〕94号

（1）强化战略定位

进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、 先导性公共基础设施属性，推进各类场所空间和设施资源开放共享，积极支撑实体经济数字化、网络化、智能化转型升级。

（2）加强统筹协调

统筹电信基础设施系统与局部、增量与存量、行业内与行业间等协调发展，按照“集约利用存量资源、能共享 不新建”的原则，推进“双千兆”网络集约高效建设。

（3）发挥市场作用

充分发挥市场引导作用，调动市场主体积极性、主动性、创造性，不断优化建设模式，促进电信基础设施合理科学布局，加强竞争合规建设，努力实现竟合发展。

（4）坚持精准施策

准确把握电信基础设施共建共享工作的新特点，坚持目标导向和问题导向相结合，精准施策、靶向发力，着力解决突出的矛盾和问题，推进共建共享深化发展。

## 第三章 通讯基础设施现状

### 一、区位条件

北海开放历史悠久，文化底蕴深厚，是古代“海上丝绸之路”的重要始发港，是国家历史文化名城、广西北部湾经济区重要组成城市。北海区位优势突出，地处华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈的结合部，处于泛北部湾经济合作区域结合部的中心位置，是中国西部地区唯一列入全国首批14个进一步对外开放的沿海城市，也是中国西部唯一同时拥有深水海港、全天候机场、高速铁路和高速公路的城市。北海旅游资源丰富，生态环境优良，是享誉海内外的旅游休闲度假胜地。

### 二、行政区划

（一）海城区是北海市政治、经济、文化中心。辖区包括大陆区和海岛两大部分，总面积141.24平方公里。管辖涠洲镇和高德、驿马、东街、中街、西街、海角、地角7个街道办事处，19个村委会、45个社区居委会，总人口52.7895万。

（二）银海区辖4个镇：福成镇、平阳镇、侨港镇、银滩镇，40个村委会、8个社区居委会，总人口31.85万人。

（三）铁山港区辖3个镇：南康镇、营盘镇、兴港镇，37个村委会、5个社区居委会，总人口14.75万。

### 三、通信网络信息化发展现状

随着信息化的发展，网络已渗透到社会的方方面面。人们对随时随地能够使用网络，并畅游网络世界的需求感越来越强烈。为了满足人们使用无线网络的美好愿景，电信企业加快了5G网络建设，推进网络承载能力不断增强。用户体验越来越好，移动用户不断增长。

根据工业和信息化部数据，截至2022年7月，全国所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，整体上电信运营商toC大网建设高峰期已过，后续投入将趋缓。宏站室外连续覆盖基本完成，下一步网络建设重点将转向室内覆盖和深度覆盖，小基站的需求和机会凸显。toB专网作为5G市场拓展的战略方向开始进入规模化发展阶段。最新数据显示，我国已经部署5G专网超过5300个，2022年10月工信部向中国商飞公司发放了首个5G专网频率许可，在垂直行业探索独立专网建设和运营模式方面迈出了重要一步。5G专网建设的提速将赋能更多的垂直行业应用场景，核心网作为全接入和全业务的控制中心，要求具备业务的高可用性和故障快速恢复的能力，以及多制式网络的统一接入和统一纳管能力，从而为行业用户实现网络价值最大化，促进行业应用的快速落地和规模化发展。

### 四、通信基础设施现状概况

（一）通信基站和通信机房现状

截止至2023年中，北海市共有宏站站点1248个，室分站点426个，重点机房36个。各城区通信基站和通信机房现状详见下表所示：

表3-1 通信基站和通信机房现状

| 区县 | 宏站站点数 | 室分站点数 | 重点机房数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银海区 | 436 | 122 | 6 |
| 海城区 | 580 | 299 | 18 |
| 铁山港区 | 232 | 5 | 12 |
| 总计 | 1248 | 426 | 36 |

1、通信杆路资源现状评估：

- 由于城市发展迅速，部分地区楼宇密度不断增大，楼宇高度、楼宇格局不断变化，网络覆盖环境不断复杂，导致密集城区内存在相当数量的覆盖盲区，同时房地产业的迅猛发展，城市中的大楼盘，CBD等商圈越来越密集，导致这些区域的深度覆盖和超层覆盖也存在盲区；在部分农村自然村地区，由于用户量少，投资回报率低，也存在基站建设量少的情况，导致广覆盖不足。

- 为满足5G建设需求，电源配套面临大量改造。按照BBU+3AAU配置，主流厂家典型峰值功耗约4kW左右，另外新增传输设备1kW左右功耗，1个典型的5G基站所需新增功耗约为5kW；4G典型配置整机功耗约1.2kW，5G相当于4G功耗4倍。5G功耗的大幅增加，将给基站的交流供电系统和直流供电系统带来巨大挑战。

- 重点机房现状评估：

（1）机房在规划区域内分布不均，造成线缆出线重复路由过多、通信设施无法很好的衔接，中心城区、铁山港区均需新增综合接入机房覆盖。

（2）目前大多机房以“转供电”的方式供电，由于5G供电需求更大，“转供电”的费用会更高。

（3）综合接入机房覆盖较为薄弱，规划区内每综合接入机房覆盖约7.2平方公里，无法满足5G接入站址密集覆盖需求，综合接入机房也可利用较大的基站，在空间、电源等影响因素都满足的情况下作为综合接入机房使用。

（4）机房应形成分层分级，覆盖全网络的机房布局。重点机房规划根据发展需求从以下几个方面考虑：

一类机房：骨干网络节点机房，主要布置核心网设备、多媒体网关以及数据中心等核心设备，面积不宜小于500平方米。

二类机房：传输节点机房，主要实现本地网的传输收敛，包括光传输综合接入机房、汇聚机房、光缆干线机房等，面积不宜小于300平方米。

三类机房：汇聚机房，区域网络覆盖信息流和能源流的汇集中心。面积不宜小于80平方米。

四类机房：综合接入机房，用于无线基站设备集中放置、集中供备电、集中传输。面积不宜小于40平方米。

目前在北海市规划区域内，四家通信运营商共有四大类重点机房36个，其中重要机房（一类）2个，核心机房（二类）总数为12个，汇聚机房（三类）总数为18个，综合业务接入机房（四类）总数为4个。

（注：本规划各类机房面积大小最终以各运营商统计的实际需求结合落地实施方案面积为准。）

表3-2 重点机房需求表

| 区县 | 一类重点机房数 |  | 二类重点机房数 |  | 三类重点机房数 |  | 四类重点机房数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（个） | 面积（m²） | 数量（个） | 面积（m²） | 数量（个） | 面积（m²） | 数量（个） | 面积（m²） |
| 银海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 | 0 | 0 |
| 海城区 | 2 | 415 | 12 | 1856 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 铁山港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 365 | 4 | 342 |
| 合计 | 2 | 415 | 12 | 1856 | 18 | 1175 | 4 | 342 |

机房的面积为不占地面积，可按实际情况适当增加机房建设层数。一类机房、二类机房、三类机房和四类机房的基本平面图如下图~所示：

图3-1  一类机房基本平面图建筑面积1285.47㎡

图3-2  二类机房基本平面图建筑面积262.36㎡

图3-3  三类机房基本平面图建筑面积88.9㎡

图3-4  四类机房基本平面图建筑面积45.63㎡

（5）5G基站（宏基站）现状覆盖范围

北海市5G网络现状覆盖情况（基站模型仿真）为北海（海城区、银海区、铁山港区）5G整体覆盖率达80%。主要的问题有：密集城区因建筑物密集遮挡严重、深度覆盖不足，存在弱信号采样点；乡镇、农村区域因基站间距过大、树木遮挡等原因存在较多弱信号区域。

（二）通信传输基础设施现状

截止至2023年中，北海市共有传输线路光节点291个，通信管道总长度1189.693公里，通信杆路总长度147.007公里。各城区通信传输基础设施现状详见下表所示：

表3-2 通信传输基础设施现状

| 区县 | 传输线路光交节点数 | 通信管道总长度 | 通信杆路总长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银海区 | 133 | 144 | 14 |
| 海城区 | 140 | 890 | 31 |
| 铁山港区 | 18 | 53 | 102 |
| 总计 | 291 | 1087 | 147 |

1、通信光交箱资源现状评估：

（1）北海市城区已有分纤接入点光交箱仍未满足覆盖，为满足城区、工业园、乡镇等业务发展需要，规划期内需部署规划光交箱资源；

（2）同一地点出现不同运营商的通信光交，光交箱的设置影响行人交通和市容市貌，通信光交应共建共享方式进行规划，减少城市通信光交的重复设置。

2、通信管道资源现状评估：

- 目前，北海市现有各家通信运营商的通信管道已基本覆盖老城区，老城区内主管道路管道已基本连通，次干道路及支路管道仍匮乏，新规划道路需建设管道覆盖以满足新增业务需求；

- 老城区管道资源较为紧张，利用率已超过70%，尤其在主干道路及部分道路上这类现象较为明显。

3、通信杆路资源现状评估：

- 目前，北海市中心城区内存量通信杆路已随着管道建设逐年改造，大部分通信线路已完成下地入管道及原有杆路拆除工作，各电信企业已基本不再新建杆路；当前，铁山港区区域对通信杆路仍有一定的需求，主要需求集中在乡镇及农村，且已有很多存量杆路是可共址共建的。

- 老城区或未有管道覆盖区域仍存在同区域走向出现不同运营商的杆路，杆上光缆线路设置影响行人交通和市容市貌，建议按照共建共享方式进行资源整合；

- 通信杆路应共建共享方式进行规划，减少城市城区通信杆路的重复设置。

（三）现状问题总结分析及解决措施

### 1、现状存在问题分析总结

- 新规划区无机房、管道、光缆覆盖。

- 综合接入机房覆盖较少。

- 城区现有管道容量无法满足远期运营商、政府信息化建设需求。

- 老城区管道利用率较高；城中村线缆多为架空为主，多类型缆线交织，杂乱不堪，存在安全隐患，急需入地。

- 管线重复建设率高，同一道路出现3类以上管沟，存在地下空间资源浪费，重复破路、增加建设成本等问题。

- 机房租赁困难，搬迁率高。

- 基站站址资源受限。从 2G 到 5G，各运营商使用的频段越来越高（广电700MHz除外），使得无线信号在空中传播损耗越来越大，绕射能力越来越弱，单个基站的覆盖半径越来越小，站址密度越来越大。另一方面，新技术的出现并没有取代已有技术，从2G到5G各项技术分别承载着不同的业务，2/4/5G 网络将会长期共存。随着城市建筑增加、人口分布变化，移动通信业务需求旺盛，特别是新建小区、城市改造小区、新建开发区、新建工业园区，通信基础设施需要协同建设。然而部分地区尤其是老城区新增的建筑资源较少，导致新增站址获取非常的困难，基础电信企业可以通过市场化手段获取的站址已基本告罄，新的基站站址获取困难，同时区域内尚有大量的公共资源未对基础电信企业开放。

- 基站天面资源受限。一方面从2G到5G各项技术分别承载着不同业务，2/3/4/5G网络将会长期共存，铁塔天面天线越来越多、系统越来越复杂；另一方面，5G宏覆盖组网采用多通道AAU 形式的产品架构，射频和天线合一，无法利用现有天馈器件，需要独立新建，5G天线重量相对4G增加约2倍，对天线抱杆要求进一步提高，因此进一步加大了基站天面资源压力。

- 人文环境。目前较为突出的问题是部分基站被逼迁和新建基站选址困难，基站发射无线信号，会污染电磁环境、带来电磁辐射，但这种有限的辐射强度究竟是否会对人体形成实质性的危害尚无定论，而报刊、杂志、电视、网络等多种媒体上出现大量夸大基站电磁辐射危害的言论，误导了普通民众对基站的认识，导致群众对基站产生了恐惧和排斥心理，居民一方面要求通信信号质量好，一方面又反对基站建在自家门前，这种思想严重阻碍了正常的基站建设进度。

- 法律环境。基站属于通信基础设施，理应受到法律的保护，但目前基站建设的相关立法尚不完善，相关法律法规对于基站的建设、管理与保护虽有表述，但缺少直接、明确的规定。《城乡规划法》、《电信条例》、《无线电管理条例》等法律法规关于通信基站作为基础通信设施纳入城乡规划的规定缺少具体的操作规范，甚至某些条款与《民典法》的相关规定相冲突，以至于基站建设经常被指责投诉为“违规乱建”，甚至被迫停建或拆除。

- 技术环境。基站经过多年建设，设备集成度逐渐升高，但室外的部分几乎没有太大的改进。基于对辐射的担忧，群众对于庞大的天线总是心有余悸。虽然近几年兴起的美化天线在一定程度上减轻了视觉冲击，但因为造价高且城乡规划中无强制要求，并不是大部分站点都普遍采用。建筑物上天线林立的情况在一定程度上加大了群众对于电磁辐射的担忧，同时也影响城市市容景观。

### 2、下一步规划解决措施

- 结合运营商需求合理规划布局新规划区机房、管道、光缆等基础资源。

- 从共建共享层面出发，合理规划机房、管道、容量，能够满足中长期多运营商及政府信息化建设需求，节约土地、空间面积。在规划方案上，对于话务量较高且难以选择基站机房的密集街道区域，应采取多种形式解决，可以考虑以室外型的街道站、光纤拉远以及景观化路灯的方式建设。规划设计时应充分考虑各类基站设备的选择及适用场景，配套设备的配备原则及适用场景，天馈系统的选择原则和安装方式。除此之外，在基站规划的投资构成中，除考虑主配设备、天线铁塔、租购建机房等成本外，还应考虑选址成本，因为这部分成本在基站建设中占据的比例越来越大。

- 推行景观化基站建设，降低群众顾虑。景观化基站建设的核心是推广景观塔及美化天线的使用，与基站周围环境协调一致，将基站铁塔、抱杆、天面进行美化。景观基站可以有效地改变基站视觉效果，一方面可以降低居民对电磁辐射的恐惧，减少建站的外界阻力，另一方面美化天线的应用，既美化了城市，在申报基站规划时更容易得到城乡规划部门和环保部门的认可，又倡导了移动通信绿色环保的理念。景观化基站将是基站建设发展的必然选择，近年来的经验表明，景观塔及美化天线相比传统塔和天线在基站建设中优势已逐渐显现。

- 积极宣传基站绿色环保建设理念。事实上基站的电磁辐射水平远低于国家规定的健康水平，群众产生误解的原因之一是宣传得太少或宣传方式过于理论化，缺少直接的感性认识。宣传时应注意采用大众易于接受的多种方式（例如与电磁炉、微波炉、电视机所发出的电磁辐射相比），或通过参与测试、体验，或通过专家论坛、科普讲座等多种方式，积极主动的加大宣传力度，使群众充分了解相关知识，消除恐惧心理。所谓电磁辐射，是指能量以电磁波形式由信号发射源发射到空间的现象。关于电磁辐射对人体健康是否有害的问题，世界卫生组织于1996年启动课题研究，包括中国在内有60多个国家参与该项研究，历经11年，2006年得出结论：过量的电磁辐射才会对人体产生危害，低频电磁辐射对人体健康影响微弱，儿童白血病及癌症、神经性疾病等与电磁辐射没有因果关系。

- 现有《中华人民共和国电信条例》(2016年修订)、《广西壮族自治区电信设施建设与保护条例》(2018年修订)等相关法律法规，针对自主研发、自主创新技术不成熟问题，后期加大技术创新、人才建设投入。

- 将基站建设纳入城乡规划。要从根本上解决移动基站选址难的问题，最有效的办法就是将基站纳入城乡建设规划中。运营商将基站规划报给市政规划部门，由规划部门纳入各年度城乡建设规划，在公共用地上预留基站的建设用地。在写字楼和住宅小区建设审批工程中，将移动通信网络建设作为必需的配套项目进行审核。

- 要从根本上解决移动基站选址难的问题，最有效的办法就是将基站纳入城乡建设规划中。运营商将基站规划报给市政规划部门，由规划部门纳入各年度城乡建设规划，在公共用地上预留基站的建设用地。在写字楼和住宅小区建设审批工程中，将移动通信网络建设作为必需的配套项目进行审核。

## 第四章 5G发展影响因素分析

### 一、宏观政策

规划期内，我国将处于中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局这两个大局之中。全球新一轮科技革命和产业变革呈加速趋势，以信息技术深度和全面应用为特征的技术革命迅猛发展，带动相关领域的创新突破以及新业态的不断出现，数字化、网络化、智能化加速推进。全球经济治理呈现多元化、多极化趋势，全球经贸规则制定权之争日益凸显，各国竞争加剧。逆全球化思潮和贸易保护主义抬头，将导致国际环境中不确定因素提升。以中国为代表的新兴大国与以美国为代表的守成大国之间，既有合作又有竞争，相互之间的博弈将进一步加剧。科技领域是中美经贸摩擦的焦点。美国欲争夺5G领先优势地位，把我国定位为战略竞争者，在一些高科技领域实行出口管制。

疫情打乱经济企稳节奏，加重经济下行压力。政府加大宏观政策调节、加大新基建的投入力度、加快以5G为核心的新基建建设进程，促进“投资+消费”双升级，带动产业发展和经济恢复。新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

基于这样的形势，规划期内自治区将深入贯彻落实习近平总书记对广西工作的重要指示精神和“三大定位”新使命、“五个扎实”新要求，深入实施“网络强国”和“数字广西”战略行动计划，持续推动“互联网+”，促进信息消费，以服务广西经济社会稳定发展和积极转型为主线，加速夯实信息通信网络基础，推动自治区信息通信行业实现新的跨越。

### 二、社会经济

在社会经济发展和转型的过程中，5G作为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域，是培育新动能的重要方向，是驱动经济发展的新引擎，5G发展将有力支撑网络强国、数字广西、智慧社会建设，让信息化发展成果更多、更公平地惠及广西人民。

5G对经济的作用体现在两方面，一方面是以5G为代表的新基建投资直接拉动GDP增长；另一方面促进5G等技术赋能传统产业向数字化转型，带来巨大的产出增量。当前，我国正处在数字化转型的关键时期，需要充分利用5G在带宽、时延、连接数量方面的优势，赋能经济社会高质量发展。

5G与工业互联网互为牵引。实现5G与工业互联网行业各领域深度融合，将有效提高全要素生产力，提升生产效率，显著降低企业运营成本，促进产品质量大幅度提高，优化制造资源配置，提升产品高端化、装备高端化和生产智能化水平，全面推动产业从自动化向数字化、网络化、智能化转型。生产制造水平更加精益、供需匹配质量更加精准、产业分工更加细化，传统产业得到优化升级，新旧动能转换加快。

5G将有效拉动云计算、数据中心的发展。5G网络本身就是云化的网络，5G将促进数据中心的发展，特别是5G的高带宽特性将为数据中心的发展提供一个更好的网络环境，同时也为整个云计算的发展带来更多的应用机会。

5G与人工智能正在相互促进。5G网络是一个智能运营的网络，5G的智能运营离不开人工智能；与此同时，5G发展也将为人工智能的发展提供一个更加良好的网络环境。

### 三、5G通信设施与深沿海和低空经济之间的关联关系

（1）深沿海经济中的5G应用

北部湾是我国面积最大的海湾，在港口、航道、渔业、旅游等方面有着极其丰富的5G应用场景。

港口：有防城港、钦州港、北海港等主要港口，北部湾正致力于打造陆海新通道国际门户港、“千万标箱”干线港和区域性国际航运中心，2023年北部湾港（本港）货物吞吐量达到3.1亿吨，预计到2025年底将达4.5亿吨。

航道： 有通达东南亚、广东、海南等多条航道，在北部湾近海有12个万吨级海轮接驳锚地和原油接驳锚地

渔业：北部湾渔场是我国“四大渔场”之一，拥有近海100+产品养殖场，渔船超1.3万艘。

旅游：有“天下第一滩”美誉的北海银滩，最年轻火山岛北海涠洲岛、钦州三娘湾等旅游景区，以及北海-涠洲岛旅游航线等。

5G相较于传统的无线网络技术，具备更大带宽、更低时延特性。通过5G通信基础设施的完善，可帮助深沿海经济产业规避光纤等有线通信部署面临周期长、早期建设预判难等问题，可以更加灵活地解决港口和近海通信连接比如渔船定位、港机远控、智能理货、视频监控类需求。同时智慧港口和智慧海洋的建设及管理无疑是今后发展的重要课题，5G技术可以降低港口和近海产业信息化、智能化改造门槛，大幅缩减建网成本，促进传统码头和近海产业全面自动化改造，创造更多新的应用，提升生产效率，进而为“向海经济”的发展提供强有力支撑，助力广西不断擦亮海洋经济金字招牌，赋能海洋强国建设。

（2）低空经济中的5G应用

深化北海市5G通信设施与深沿海和低空经济之间的关联关系，需要继续加强5G网络在海域和低空空域的覆盖和建设，推动技术创新和应用创新。通过构建完善的5G通信网络，可以显著提升海洋渔业、海洋交通、低空飞行等领域的信息化水平和安全保障能力，为相关产业的融合发展提供有力支撑。

随着5G-A（5G-Advanced）等技术的商用落地，在通信能力、覆盖范围、时延等方面有显著提升，未来有望在低空经济中发挥更加重要的作用，尤其在海洋监测、渔业执法、港口巡检等领域，通过构建覆盖低空空域的通信、导航和感知网络，助力低空作业的任务分配、路径规划和数据传输，实现高清视频传输、实时数据分析和低空飞行器的精细化管控，推动低空经济的规模化发展。

### 四、海域部分的通信站点数量和覆盖范围，覆盖率要对标附近沿海城市

（1）4G网络情况

广西北部湾海域已建4G基站276个，其中沿海站点168个，近海基站100个，远海基站8个（沿海：10公里范围、近海：30公里范围、远海：50公里范围）。从拉网测试来看，北部湾沿海0-10KM已基本实现4G连续覆盖，10KM以内网络覆盖较好，超30公里信号变弱。整体来看，在北部湾沿海30公里范围内4G覆盖率：北海100%、钦州100%、防城港100%。

（2）5G网络情况

广西北部湾海域已建5G基站322个，其中700M站点143个，2.6G站点179个，形成700M和2.6G双层立体组网。同时，主要通过以下5G创新技术的应用增强覆盖：

700M双拼技术

采用2个4端口天线与2个4T4R RRU双拼，通过增加接收天线的通道数，获得上行的接收分集增益，从而提升上行接收性能。通过将2个4端口天线与2个4T4R RRU双拼的方式使得接收通道数由原来的4R提升到8R，利用接收通道数的增加获取上行接收分集增益，使得上行接收性能相较于4R提升2~3dB。总体实现4T8R效果，有效提升上行接收性能。

全新5G基站-MetaAAU

通过新材料和新架构创新等新技术，实现阵列规模翻倍，覆盖增益翻倍。一是引入自适应高分辨波束赋形算法，让MetaAAU业务信道波束更精准地指向用户；二是自适应波束寻优，智能适配用户无线信道变化，提升空口资源利用效率；三是高分辨波束域降噪，提升多用户配对效率。四是扩幅面加阵子与智能算法让覆盖体验双提升，不增加能耗，用户体验千兆速率。

多频段智选调度

SUL+载波智选，SUL上行增强与TDD中频段协同建网驻留更深、体验更优、峰值速率更高；载波智选，根据业务特征进行载波选择，频谱效率最大化。

轮船基站CPE回传方案

一是通过RACH优化，特殊子帧GAP使能2.6G超远覆盖，根据不同场景优化SSB波束，控制干扰提升覆盖，达到海域超远覆盖。二是通过业务识别，保障OM管理与信令优先的调度，有信号则基站保持连接，保障链接高稳定性。

近期联合华为公司对5G海域“面、点、线”进行现网测试和仿真评估：

1）海岸线700M+2.6G面上覆盖远海覆盖稍弱，考虑船舱内覆盖，信号强度及上行速率相对较弱。

2）钻井平台700M+2.6G点上有效覆盖距离约25km（电平-115dBm），覆盖已达预期目标。

3）北海-海口现网航线上95%区域已覆盖，85%以上区域速率达标，整体满足远海标准呼得着标准（RSRP>-115dBm，上下行速率达到1Mbps以上），考虑船舱内覆盖，航线上70%区域已覆盖，50%以上区域速率达标，因信号穿损问题，覆盖及速率仍显不足。

整体来看，在北部湾沿海30公里范围内5G覆盖率：北海100%、钦州100%、防城港100%。从评估结果来看，覆盖速率方面以及远海区域仍需加点建设。为提升现网5G精品网质量，建议进一步完善北部湾海域网络覆盖，结合ToC、ToB市场应用推动加快发展向海经济，进一步充分发挥“海”的优势、释放“海”的潜力。

### 五、5G相关应用案例

（一）智慧医疗

智慧医疗英文简称WIT120，通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。在国家政策、技术的共同驱动下，基于全民健康信息化和健康医疗大数据的个人智慧医疗体系正在形成，开始形成跨空间、跨部门的医疗数据融合应用雏形。

1、远程B超诊断案例分析：

痛点：超声专家缺失，患者看病院、看病贵、看病难。

方案：B超设备医生端部署在医院，患者端部署在基层医疗机构；医生通过远程超声系统采集超声影像进行诊断，医患通过实时音视频进行互动。

价值：提升诊断效率，降低医疗成本，支撑医疗扶贫。老百姓在家门口的社区医院也能享受三甲医院超声医生的诊断，免除奔波烦恼，减少患者医疗费用支出。

2、远程手术案例分析：

痛点：专业医生缺乏，以帕金森病为例，每年新增10万患者，但每年只能进行1000例手术，而且患者年龄较大，行动不便，不能长途跋涉到专业医院就诊。

方案：医生通过远程桌面控制手术臂进行操作，各方通过视频同步回传进行远程会诊。

价值：远程手术突破了传统诊疗方式的局限，降低患者就医成本、时间；未来远程医疗将有助于实现优质资源下沉，提升偏远地区医疗资源的可获得性，极大缓解了医疗资源分配不均的现状。

组网与网络要求：5G作为网络支撑，医生端、患者端需要分别需要如图所示设备。

3、远程急救案例分析：

痛点：专业急救人员缺乏，以某市为例，全市13个区县，急救车501辆，但专业急救医师仅252人，大部分出急诊急救人员能力有限，需要远程指导。

方案：车辆实时位置、患者心电图、超声图像、血压、心率、氧饱和度、体温等数据实时同步到5G远程急救指挥中心确诊患者病症；中心医生通过实时音视频指导急救人员进行急救。

价值：通过远程指导共享意识经验，为挽救生命及时救治争取时间，提升院前急救总体效能。

组网与网络要求：基于5G的网络平台，急救中心及救护车端配置相应的设备。

5G助力覆盖百所医疗机构的未来远程医疗系统：垂直覆盖省医院、市医院、县医院、乡镇卫生院、村卫生院，横向形成综合会诊中心、数据中心、协同平台、手术示教（试教）、远程教学（观摩）、远程门诊等系统。

图4-1  远程B超诊断案例分析图例

图4-2  远程手术案例分析图例

图4-3 远程急救案例分析图例

图4-4  组网与网络要求图例

（二）智慧交通

交通运输是国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业。以5G和C-V2X为代表的车联网技术正渗透到交通运输行业中，促进行业变革和产业升级，实现智慧交通，满足人们对于安全出行，搞笑出行以及绿色出行的美好愿景。目前，车联网技术标准逐渐完善，产业链条趋于成熟，各地涌现出一批批车联网测试和示范基地，开始探索车联网的运营和商业模式。

1、车联网与自动驾驶类

5G车联网与自动驾驶，可以提高道路交通安全、行人安全和道路运行效率，减少尾气污染和交通拥堵；政府管理部门可提高交通、运输、道路和环保的管理能力；运输企业可降低运营成本、提高运输效率；帮助汽车用户提高能源使用效率、降低汽车使用成本，提升乘车体验和出行效率等。

车联网与自动驾驶解决方案，利用 5G 网络，及车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等车载传感设备，路侧摄像头、毫米波雷达等路侧传感设备，交通标志、交通信号灯等交通呈现设备，实现车载信息业务、车况状态诊断服务、车辆环境感知（前车透视、高精度地图等）、V2X 网联辅助驾驶、远程驾驶、网联自动驾驶（含自动驾驶编队）和智慧交通管理等应用。

案例：南宁5G智慧交通

南宁交管部门利用5G网络，将南宁路况视频数据传输到就近的5G边缘云端服务器上，利用云端部署的视频违法事件自动化检测应用（视觉AI模型），完成原始交通视频流的汇聚和计算，快速输出交通违法结果，加快响应和处理速度，减少违法事件与逃逸的发生，提高道路交通智能管理能力，从源头上降低事故风险，减少拥堵。

2、智慧港口类

截止到2018年底，全国港口拥有万吨级及以上泊位2444个，其中沿海港口万吨级及以上泊位2007个，内河港口万吨级及以上泊位437个。中国是全球排名第一的贸易大国，产生全球近四分之一贸易。5G智慧港口在我国存在较大的市场应用空间，可以提升港口的龙门吊的工作效率、港口园区管理效率和安全性，提升港口与船舶、货物运输的协同性。智慧港口解决方案利用5G网络，及视频监控、AR 智能眼镜、智能巡检机器人、无人机等监测设备，实现对龙门吊的安全监控、远程操控,将船联网数据回传至港口管理平台，完善港口园区交通管理与安全监控。

案例 1：舟山港5G智慧港口

宁波舟山港通过5G网络实现对龙门吊的安全监控和远程处置调度，全方位感知港口运输的每个环节，为港口向无人化智能化港口发展转型奠定基础。

案例 2：德国汉堡港务局5G智慧港口

德国汉堡港务局利用5G网络，将船舶的货物运输数据、船舶环境感知数据、船舶状态感知数据，传回港口控制中心；将港口交通灯接入5G网络，由港口控制中心远程操作，控制通过港口园区的交通流量，安全引导物流卡车运行；通过5G+3D+AR应用程序，对港口实施监控和优化规划。

图4-5  5G+智慧港口解决方案及应用场景

## 第五章 发展目标与需求

### 一、发展目标

(一)满足需求

结合通信运营商需求，统一规划、统一设计，紧密结合未来通信网络宽带化、智能化、个性化的发展趋势，以智慧城市的通信基础设施为建设目标，以创新的发展模式为导向，努力创建一个公平竞争、有序发展的通信设施建设环境，为区域用户提供丰富优质的通信服务。

规划期末（2030年）逐步扩大5G网络覆盖范围，5G网络覆盖至高速公里、农村等区域，并进一步优化县城、乡镇及行业应用区域的网络覆盖质量，全市5G网络达到国内领先的水平。无线、宽带网络对区域内有效覆盖面积覆盖率超95%；城市主干道路的通信管道覆盖率超95%；城区、乡镇、行政村实现多家运营商光宽带覆盖率超95%，机房及管道共建共享率目标超95%。

(二)便于管理

通过合理的规划，使通信基础设施适应各区域的特点和功能布局。避免频繁报建和反复开挖，做到有序建设，可管可控。最终提供安全可靠、开放灵活、可扩展、可重新利用、充分适应新技术发展的宽带数字通信系统，高质量地满足区域快速发展的通信需求，提高城市竞争力，支撑本地区的持续快速发展。

(三)绿色低碳

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。满足建设资源节约型、环境友好型社会的要求，通过统一规划，促进通信基础设施共建共享，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少重复建设，提高通信基础设施利用率。

### 二、发展需求

(一)5G个人用户预测

2013年12月，工业和信息化部向三家运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，2015年2月27日，工信部向中国电信、中国联通发放了LTE FDD 4G牌照，广西2015年开始大规模建设4G基站。2015年以来北海市4G用户渗透率如下图所示：

图5-1 4G用户渗透率

由上图可以看出，新网络的用户替代旧网络用户在第5年将达到80%左右。2020年开始大规模建设5G网络，对应4G网络的2015年，期间各年5G渗透率可以参考4G用户渗透率发展情况，进行用户预测。

近年移动业务发展迅速，移动用户也大幅增长，2019年合浦县移动用户普及率达到120%，已经达到较高的水平,随后用户增长速度会稍微减缓。具体预测如下表所示：

表5-1 规划期内移动用户预测

| 移动用户数（万户） | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年预测 | 2024年预测 | 2025年预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海 | 168 | 185 | 199 | 213 | 221 | 225 | 229 | 233 | 237 |

结合移动用户发展及参考4G渗透率，规划期内5G用户预测结果如下表所示：

表5-2 规划期内5G用户数量预测

| 5G用户预测（万户） | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年预测 | 2024年预测 | 2025年预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海 | 41 | 104 | 153 | 173 | 188 | 203 |

图5-2 规划期内5G用户数量预测（2023-2025年为预测）

通过对标5G先发国家经验数据，参考4G初期广西4G用户较3G用户DOU（平均每户每月上网流量）增长情况，得出4G/ 5G用户DOU预测结果如下表所示：

表5-3  规划期内4G/ 5G用户DOU预测

| DOU预测（GB） | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 预测 | 2024年 预测 | 2025年 预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4G | 9.5 | 11 | 10.2 | 8.9 | 6.8 | 5 |
| 5G | 30 | 40 | 45 | 55 | 68 | 86 |

图5-3 规划期内5G用户数量预测（2023-2025年为预测）

(二)5G行业发展预测

2020年，垂直行业应用以视频需求为主，包括高清视频、视频直播、视频监控、远程控制、远程会诊、远程教学、专网专线等应用。

2021-2022年，各类行业应用开始规模发展，包括云R/AR，无人机巡检，服务类机器人，智能电网，智慧矿山、智慧港口、应急救援及智能医疗部分应用，无人驾驶开始在特殊场景下开始应用。

2023年及以后，随着 uRLLC、切片技术逐步成熟，智能制造快速发展，专网类行业应用发展起步，包括远程手术、智能制造、无人驾驶等。

图5-4 规划期内5G行业应用

(三)未来6G发展预测及与5G相衔接

1、未来6G发展预测

6G，即第六代移动通信技术，也称第六代移动通信标准。与目前的5G网络对比，6G的基本特征是带宽更大、覆盖面更广、更智能，后者使用毫米波、太赫兹为代表的新技术，下载速度理论上可达每秒1TB，6G的传输能力理论上比5G提升100倍，网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。除了传输能力显著提升，6G无线网络不再困于地面，而将实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。超级无线宽带、超大规模连接、极其可靠通信、普惠智能服务、通信感知融合是6G通信五大应用场景。目前6G技术仍在开发阶段，我国正加快6G技术研发。

2023年6月4日，中国工信部部长金壮龙在第31届中国国际信息通信展览会上表示，将前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。

据相关资料显示，工信部牵头组建IMT-2030（6G）工作组，成员包括运营商、制造商、高校和研究机构。时间规划上看，推进组6G技术试验分为三个阶段：2022-2024年是关键技术试验阶段，明确6G主要技术方向，开展概念样机试验验证，提升技术能力；2025-2026年是技术方案试验阶段，面向典型场景及性能指标，研发6G原型样机，开展单站功能测试及性能验证；2027-2030年左右是系统组网试验阶段，研发6G预商用设备，开展6G关键产品测试，全面验证和优化6G能力。预计2030年6G有望实现商用。

2、6G与5G相衔接

未来，在6G实现商用后，随着6G技术的发展和推广，可与现有的5G基站相衔接，对新设备迭代优选共址建设并部署于原有的机房中，在不影响基站布局的情况下，视具体情况尽量选择现有设施站址，后续只针对部分盲点做适当补充，以减少建设站址资源和周期，并充分利用存量资源，减少重复建设。

## 第六章 5G通信宏基站基础设施布局规划

### 一、市域通信宏基站空间结构规划

本次规划范围以北海市区行政区界线为基础，北海城区部分包括银海区、海城区、铁山港区市区范围，总规划面积282.937平方千米。此外，本规划还涵盖了开发区、工业园区、乡镇、农村、高速公路、高铁线路等整个北海市管辖范围需要覆盖的区域。

### 二、规划场景类型

根据无线传播特性，结合北海市地貌特点和城市发展规划，将规划区归类为以下四种场景类型：密集市区、一般市区（同县城）、郊区（同乡镇）、农村。

密集市区地形相对平坦，区域内中高层建筑物较多，楼宇分布较为密集，建筑物平均高度明显高于周围。区域内人口密度极高，话务量大，高端用户所占的比例高，对数据业务有较高需求。由于楼宇分布密集，无线传播环境复杂，导致穿透损耗很大，容易形成无线信号弱覆盖甚至是无覆盖区域。

一般市区同样属于城市区域，地形相对平坦，有较密集的楼宇分布，但以中低层建筑为主。区域内人口较密集，有一定的数据业务需求，对网络质量要求较高。

郊区乡镇为城市和农村相过渡的区域，区域内以低层建筑为主，建筑不密集。对于郊区，网络以覆盖为主，兼顾容量的热点需求。比如各个县区中心城区周边的乡镇及其它乡镇的镇中心区域、工业园等均适用于郊区乡镇的场景。

农村区域人口、房屋分布较为稀疏，区域内多有山体、林地、耕地等。对于农村区域，无线网络以覆盖为主，移动通信基站覆盖半径较大。所有的乡镇边缘区域、行政村、自然村、林地、耕地等均可以适用于农村的场景。

### 三、市域通信宏基站规划原则

（一）站址规划思路

本次规划通过现状基站整合与升级、加密布局新建基站等方法，对北海市5G宏基站进行空间布局。结合规划原则和覆盖需求，进行5G基站空间布局说明如下：

1、结合现有资源情况，按照基础电信企业现有4G基站1:1的比例共址规划；

2、按照基础电信企业现有4G基站1:1的比例共址规划后，不能满足5G规划需求时，考虑新建站址满足覆盖需求（不拆除原塔）。

3、在网络规划阶段，至少在理论规划阶段，为简化蜂窝系统的规划和设计，通常把小区形状定义为六边形，覆盖面积上无重叠也无盲区。如果假设无线电波在所有方向上都均匀传播并且收发之间没有障碍物的话，那么蜂窝小区将会提供理想的圆形形状覆盖。但是，事实上考虑到地形地物，特别是建筑物等的阻挡之后，小区形状变化非常大，和六边形或圆形形状完全不同。

根据蜂窝网络结构和三角函数关系，我们可以得出基站覆盖半径R、站间距D、覆盖面积S之间的关系公式。

采用全向站方式建设时：

采用定向站方式建设时：

（二）存量站址评估

在站址布局规划基础上，以满足5G目标区域有效覆盖为前提，兼顾各方社会效益、工程难度及造价等因素，优先考虑存量共享和利用社会资源，其次考虑新建共享，避免重复建设，具体整合流程如下：

1、需评估存量站址的可用性，根据站址位置、塔桅承载空间等站址资源能力情况，重点分析塔桅承载能力和外市电是否可改造等资源能力关键信息。

2、站址可用性评估中，除了对配套需求进行分析，还应充分考虑业主因素，新增设备或改造建设时候是否受阻。

对于存量站址通过改造后不能满足建设需求的站点，需在原址附近新建站点来替代。

（三）站址布局原则

根据目前5G技术研究分析、试验网和实际网络建设测试数据，各频段站间距参考如下：

表6-1  5G各频段典型站距统计表

| 运营商 | 频段 | 网络制式 | 典型站距 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 县城城区 | 郊区镇区 | 农村 |
| 中国电信 | 850MHz（Band5） | 2G/3G/4G/NB-IoT | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 1800MHz(Band3） | 4G | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.1GHz（Band1，n1） | 4G/5G | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 3.5GHz（n78） | 5G | 350~450 | 600~900 | 1000~1400 |
| 中国联通 | 900MHz（Band8） | 2G/NB-IoT/3G/4G | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 1800MHz(Band3） | 2G/4G | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.1GHz（Band1，n1） | 3G/4G/5G | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.3GHz(Band40) | 4G | 450~500 | 650~1000 | 1000~1800 |
|  | 3.5GHz（n78） | 5G | 350~450 | 600~900 | 1000~1400 |
| 中国移动 | 700MHz（n28） | 5G | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 900MHz（Band8） | 2G/NB-IoT/4G | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 1800MHz(Band3） | 2G/4G | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2GHz（Band34） | 3G/4G | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 1.9GHz（Band39 | 4G | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.3GHz(Band40) | 4G | 450~500 | 650~1000 | 1000~1800 |
|  | 2.6GHz（Band41,n41） | 4G/5G | 550~650 | 1000~1400 | 1600~2100 |
|  | 4.9GHz(n79) | 5G | 300~400 | 500~600 | 800~1000 |
| 中国广电 | 700MHz（n28） | 5G | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |

当场景内存量站址不满足5G覆盖站间距要求时，应积极获取当地社会资源，根据5G站址布局原则进行新建站规划。不同应用场景类型和业务需求下的参考站间距如下：

表6-2  5G不同应用场景及业务需求典型站间距统计表

| 网格类型 | 主要应用 | 主要业务需求 | 站间距（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型商业（务）区 | 增强移动宽带 | 基础数据业务、VR、超高清视频 | 250-300 |
| 大型景区 |  |  | 300-400 |
| 开发区（工业园） | 海量机器类通信 | 智能监控 | 350-450 |
| 大学城（大型校园） | 增强移动宽带 | 基础数据业务、VR、超高清视频 | 250-300 |
| 一般社区 | 海量机器类通信 | 智能抄表、智能停车、监控类 | 300-400 |
|  | 高可靠、低时延 |  |  |

结合上述规划原则和规划方法，充分考虑5G网络异构化组网的特征，基站站址形态逐渐由“高、大、远、疏”的传统模式转变为“低、小、近、密”的综合覆盖模式，形成存量宏站为骨架、道路杆塔为脉络、微型杆塔为拓展的5G城区站址资源库。

1、以宏站为骨架：在满足无线覆盖要求的前提下，实行总量控制制度，按照宏基站密度分区与覆盖范围合理选择站址，实现目标区域的有效覆盖。基站设置要满足城市规划控制与引导要求，选址、结构、塔高等应与周边建筑、空间环境相协调。

2、以道路杆塔为脉络：原则上铁塔选型以美化路灯杆为主，监控杆、广告牌、公交站台等社会杆塔资源为辅。结合站址布局情况，美化路灯杆优先部署于城市主干道旁，监控杆主要部署于站距密集、街道狭窄的城市道路旁。

3、以微型杆塔为拓展：充分考虑密集城区人口、建筑物分布及业务特征，灵活采用楼面抱杆安装、地面杆塔安装、建筑壁挂安装及室内分布覆盖等覆盖方式进行5G网络的拓展覆盖。对于区县老城区，除城市主干道外，优先考虑使用监控杆来解决城市深度覆盖的站址需求。

4、密度分区与设置标准如下：

表6-3  各类分区站间距布局原则一览表

| 密度分区 |  | 主要用地功能 | 基站设置密度（平方公里/座） | 基站站间距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏基站 | 密集区 | 公共管理与公共服务用地 | 15 | 150-250 |
|  |  | 市级、区级商业服务业设施用地 |  |  |
|  |  | 客运交通枢纽 |  |  |
|  | 中密集区 | 居住用地 | 10 | 250-350 |
|  |  | 市级、区级公园绿地、大型游乐用地 |  |  |
|  | 一般密集区 | 工业用地 | 6 | 350-450 |
|  |  | 货运交通枢纽 |  |  |
|  |  | 物流仓储用地 |  |  |
|  |  | 公用设施用地 |  |  |
|  |  | 小型街头绿地、防护绿地 |  |  |
|  | 边缘区 | 农业及生态结构用地 | 4 | 450-650 |
|  | 特殊区 | 机场 | - | 结合实际情况确定 |
|  |  | 历史文化名城核心保护区 |  |  |
| 微基站 |  | 结合实际需求确定 | - | 100-200 |

注：（1）改建及新建地块需要优先落实基站建设。

（2）涉及现状改造地块应按照上表标准进行优化布点。

（3）规划站间距具体值建议结合地块开发强度进行选择。

（4）特殊区内基站布局应与有关主管部门衔接，进行针对性布局。

（5）不得占用基本农田进行基站建设。

5、规划管控分区

本规划按照地块的用地性质、城市风貌、城市空间景观要求等条件，将规划区划分为三类管控分区。处于管控分区界线上的宏基站，原则上按上一级分区的控制要求进行建设。

表6-4 管控分区划分表

| 管控类别 | 划分依据 |
| --- | --- |
| A类管控区域 | 市、区级商业中心区，市级政务中心，城市公园等空间风貌要求较高的区域 |
| B类管控区域 | 居住区、居住区级商业，区级行政办公等城市空间风貌要求一般的区域 |
| C类管控区域 | 工业区、仓储物流区等城市空间风貌要求较低的区域 |

表6-5 管控分区宏基站控制要素一览表

| 管控分区 | 地面塔 | 楼顶塔 |
| --- | --- | --- |
|  | 塔型 | 塔型 |
| A类 | 景观塔、监控杆、路灯杆、广告牌、公交站牌（按实际需要） | 楼顶美化体为主 |
| B类 | 景观塔、监控杆、路灯杆、广告牌、公交站牌（按实际需要） | 楼顶美化体为主（按实际需要） |
| C类 | 普通地面塔、景观塔 | 普通楼面塔为主 |
| 其他区域 | 规划范围外杆塔建设以满足通信需求为原则进行规划建设 |  |

6、农业及生态结构用地规划布局

农业及生态结构用地一般指风景旅游区、定向半开放式动植物园林等周末节假热点网红地。本次规划在现规划区域内通过现有规划路网，以约450-650米为布点站距规划布点。规划区域以外，在其他规划或后期规划布点覆盖。

7、交通干线规划布局

交通干线主要分城市道路、县级以上道路、高速公路、高铁动车、普通铁路等，本次规划在现规划区域内城市道路、县级以上道路、高铁动车、普通铁路按中密集区城区250-350米为布点站距规划布点。规划区域以外，在其他规划或后期规划布点覆盖。

### 四、基站选址要求

（一）满足覆盖和容量要求：

参考链路预算的计算值，充分考虑基站的有效覆盖范围，使系统满足规划指标目标的要求，充分保证无线覆盖区域内重要区域和用户密集区的覆盖。

（二）满足网络结构要求：

宏基站站址在目标覆盖区内尽可能平均分布，尽量符合蜂窝网络结构的要求，一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4；避免出现超近站和超远站。在具体落实时注意以下方面：

1、在不影响基站布局的情况下，视具体情况尽量选择现有设施，以减少建设成本和周期；

2、连续覆盖区域内原则上应避免选取对网络性能影响较大的已有高站（站高大于50米或站高高于周边建筑物15米）；

3、在市区楼群中选址时，可利用建筑物的高度，实现网络层次结构的划分；

4、市区边缘或郊区的海拔很高的山峰（与市区海拔高度相差100米以上），一般不考虑作为站址，一是为便于控制覆盖范围和干扰，二也是为了减少工程建设和后期维护的难度；

5、避免将小区边缘设置在用户密集区，良好的覆盖是有且仅有一个主力覆盖小区。

（三）避免周围环境对网络质量产生影响：

宏基站天线高度在覆盖范围内基本保持一致、不宜过高，且要求天线主瓣方向无明显阻挡。在选择站址时还应注意以下几个方面：

- 站址应避免设置在大功率无线电发射台、广播塔、雷达站或其他干扰源附近。

- 站址应避免设置在有电焊设备、X光设备或产生强脉冲干扰的热和机、高频炉的企业或医疗单位附近。

- 站址选择应远离树林处，以避免信号的快速衰落。

- 在山区、丘陵、河岸比较陡峭或密集的湖泊区，及城市有高层玻璃幕墙建筑的环境中选址时要注意信号反射的影响。

（四）选址在便利、安全之处：

- 基站站址宜选择在交通便利的地方。

- 基站站址应选在地质良好、场地稳定的地带。应避开地质断层、土坡边缘、故河道和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方。

- 基站站址应选择在不易受洪水淹灌的地区。如无法避开时，可将基站场地标高确定在高于该处历史最高洪水位的0.5米以上。

- 基站站址不宜选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业附近。

- 基站站址不得占用基本农田进行基站建设。

- 基站站址尽可能避免设在雷击区。

- 不同通信铁塔间距离应保证50m以上。

（五）基站选址与重点区域的安全距离

基站的选址，应本着安全第一的原则，如果安全间距不足，务必向当地建设单位反映该站点的安全隐患，并敦促建设方与相关部门联系、协调，避免基站建设时受到阻碍或建成后被迫搬迁。

基站选址应尽量远离机场、铁路、公路、河道、高压线、加油站、文物保护建筑等，建设前期应充分了解国家及地方法律法规对各种安全距离的要求。当基站需要设置在如学校、医院、部队、电力设施等敏感区域时，需谨慎进行基站站址的选择，应征求相关单位及管理部门的意见。

1、基站选址与机场的安全间距

在机场附近建设通信基站，应严格执行《民用机场运行安全管理规定》（2018年修订版）中“第七章机场净空和电磁环境保护”的相关规定及《民用机场飞行区技术标准》(MH5001-2021)第3章节内容的要求。为了保证基站的通信高度，基站应尽量选择在机场跑道的二侧。站址初步选定后，应将站址的经纬度、塔高等建站需求上报机场管理部门，经机场管理部门核准后，建设单位才能正式开展该站点的建设。

2、基站选址与铁路的安全间距

站址距离铁路的安全距离，原则上应满足倒塔距离（即含避雷针塔高+5 米），在现场条件不具备且无其它备选站址的情况下，在征得铁路主管部门的同意下，需要满足《铁路运输安全保护条例》[中华人民共和国国务院令（第430号）]（2005 年 4 月 1 日起施行）第十条、十一条所列限值。

表 6-6 站址距离铁路的安全距离表

注：在铁路线路安全保护区内，除必要的铁路施工、作业、抢险活动外，任何单位和个人不得实施以下行为：

1、建造建筑物、构筑物；

2、取土、挖砂、挖沟；

3、采空作业；

4、堆放、悬挂物品。

3、基站选址与公路的安全间距

当基站需要设置在公路附近时，其新建建筑物或构筑物距离公路用地外缘的距离，应符合公路建筑控制区范围的要求，详细参考《中华人民共和国公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第二章内容，并且需经相关部门批准。

4、基站选址与高压电力线的安全间距

站址距离高压电力线的安全距离：考虑到铁塔基础施工及塔身安装要求，基站与高压电的隔离距离原则上应满足倒塔距离（即含避雷针塔高+5米）。在现场条件不具备且无其它备选站址的情况下，考虑到塔高可能不低于高压线，施工安全风险，以及高压电磁辐射及引雷可能性的影响，不得低于以下标准：

对于10KV及以下高压线，距离在20米以上；对于10KV-110KV以上高压线，最少保证不少于40米的安全距离；对于110KV以上高压线，保证50米以上。

1、《110—500kV 架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092-1999）：

2、送电线路边导线与建筑物之间的距离，在最大计算风偏情况下，不小于表 1 数值：

表 6-7 边导线与建筑物之间的最小距离表

注：导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离，指水平距离。

3、《电力设施保护条例实施细则》:

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下表。任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动：35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围 5 米的区域；66 千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围 10 米的区域。

表 6-8 建筑物距架空电力线边缘最大风偏的安全距离表（单位：m）

5、基站选址与河道的安全距离

根据中华人民共和国通信行业标准《电信专用房屋设计规范》（YD/T5003-2005）规定局、站址不应选择在易受洪水灌溉的地区。如无法避免时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位 0.5M 以上的地方，如仍达不到此要求时，应符合GB50201-2014《防洪标准》的要求：“城市已有防洪设施，并能保证建筑物的安全时，可不采取防洪措施，但应防止内涝对生产的影响。当城市没有设防时，电信建筑物应采取防洪措施。”

6、基站选址与历史文化保护等相关领域的安全距离

根据中华人共 国《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017修订），建设工程选址，应当尽可能避开历史建筑；因特殊情况不能避开的，应当尽可能实施原址保护。对历史建筑实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，报城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。因公共利益需要进行建设活动，对历史建筑无法实施原址保护、必须迁移异地保护或者拆除的，应当由城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门，报省、自治区、直辖市人民政府确定的保护主管部门会同同级文物主管部门批准。

因此电信企业在开展5G基站等基础通信设施建设时，如需在历史文物保护区等重点区域进行建设，应严格遵守国家及地方出台的法律法规条例，并征得相关主管部门报批，满足相关规定的条件的情况下方可开工建设。

历史文化保护及相关景区5G基站建设案例展示：

（1）北海老街5G基站情况分析：现状基站 2 个，新建基站 1 个，采用微基站方式悬挂在监控杆上，对老街文化建筑无影响。如图6-1和图6-2分别为北海老街5G基站现状及新建规划示意图和北海老街5G基站现状实景图。

图6-1北海老街5G基站现状及新建规划示意图

图6-2北海老街5G基站现状实景图

（2）北海银滩景区5G基站情况分析：现状基站1个，新建基站3个，目前现状基站是采用微站形式悬挂在景观造型的杆上，对风景区环境无影响。如图6-3和图6-4分别为北海银滩风景区5G基站现状及新建规划示意图和北海银滩风景区5G基站现状实景图。

（3）其它部分景区案例分析：如图6-5所示为合浦焊合文化宫基站示意图，结合周边绿化环境，采用仿生树方式建设，且对建筑及周边环境等主要节点保持合理距离，对环境无影响。

综上所述：结合历史文化保护建筑等相关领域的环境，因地制宜，选择适宜的5G基站建设方式，不对环境产生破坏。

图6-3北海银滩风景区5G基站现状及新建规划示意图

图6-4北海银滩风景区5G基站现状实景图     图6-5北海合浦焊合文化宫5G基站现状实景图

7、基站选址与加油站的安全距离

基站站址应与加油加气站保持一定的距离，基站与加油加气站的安全距离与加油加气站类型有关，详细规定主要依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021第4.04～4.09章节内容。其中基站选址与汽油（柴油）工艺设备的安全距离可参考下表。

五、各场景建设指引

根据本章节上述原则可以将北海市各城区域细化到以下各个场景中：

（一）公共绿地、广场、景区

此类场景建筑物相对较少，无线信号空间传播损耗小，绿化程度高，环境匹

配度要求高。综合考虑各类因素后，建议此类场景基站建设方案如下：

站址选取位置：以该场景整体布局结构为导向，不影响整体结构布局，符合

园林美观要求。可选取路边绿地、广场灯杆、建筑物顶等位置。

塔型选取：以景观塔、落地杆塔为主。

高度控制：铁塔高度控制在30—40米。

机房类型：优先利旧、租赁机房，无法利旧、租赁的考虑新建机房。塔型为景观塔的站址，新建机房类型建议采用一体化机柜，对于景观要求特别高的场景可新建美化机房，以保持环境协调。

图6-1 公共绿地、广场、景区建设示意图

（二） 城市道路

此类场景主要覆盖道路及周边建筑物，电磁传播环境较为复杂，市容环境要求较为严格。综合考虑各类因素后，建议此类场景基站建设方案如下：

站址选取位置：道路两旁绿化带、道路红线内绿化分隔岛、道路两旁路灯位置、沿街建筑物顶等。

塔型选取：以路灯塔、景观塔、多功能杆塔为主。

高度控制：天线挂高控制在25—40米。

机房类型：优先利旧、租赁机房，无法利旧、租赁的考虑新建一体化机柜，对于城市景观要求特别高的场景可新建美化机房，以保持环境协调。

图6-2 城市道路建设示意图

（三）行政办公区、商务办公区、商业金融区等大型公共建筑区域

此类区域建筑物密集度高，且高层建筑物较多，电磁传播环境复杂，市容环境要求较为严格。移动用户较为集中，网络容量需求大。综合考虑各类因素后，建议此类场景基站建设方案如下：

站址选取位置：主要建设在不高于周边建筑物平均高度10米以上的建筑物顶；对于确实无法在建筑物顶上建设的站址可考虑地面建设。

塔型选取：站址选取优先选址在建筑物顶新建楼面站；站址选取在地面的以落地景观塔为主，对于老旧区域可采用落地杆塔等建设。

高度控制：天线挂高控制在20—40米。

机房类型：优先利旧，无法利旧的考虑新建机房。对于新建机房以一体化机柜为主，以租赁机房为辅。对于要求特别高的场景可新建美化机房，以保持环境协调。

（四） 居民小区

此类区域人口密度高，建筑物高度较平均，大面积、成片区域特点明显；移动用户多，对网络容量要求高。综合考虑各类因素后，建议此类场景基站建设方案如下：

站址选取位置：对于老旧小区，主要考虑小区内或小区外围建设地面站。对于新建小区，应在小区建设时要求开发商根据规划位置，在小区楼顶预留机房和塔桅安装位置。

塔型选取：楼面桅杆、楼顶美化塔、落地景观塔、路灯塔等。

高度控制：天线挂高控制在25—35米。

机房类型：优先利旧、租赁机房，无法利旧、租赁的考虑新建机房。对于新建机房以一体化机柜为主。对于要求特别高的小区可新建美化机房，以保持环境协调。

对于大型密集小区，室外站以覆盖小区建筑物外部环境为主。对于建筑物内部（电梯、楼宇内过道、地下车库、住宅内等区域）将通过室内分布系统解决。

图6-3 居民小区建设示意图

（5） 工业产业集中区域

该类区域工厂、企业较多，以加工、制造业为主，建筑物普遍为低层建筑，无线信号在空中传播损耗较小。综合考虑各类因素后，建议此类场景基站建设方案如下：

站址选取位置：由于建筑物较低，建议以地面站为主；规划位置周边确实有建筑物可以满足天线挂高要求的建设在建筑物顶。

塔型选取：落地景观塔、路灯塔、楼面桅杆。

高度控制：天线挂高控制在35—50米。

机房类型：优先利旧、租赁机房，无法利旧、租赁的考虑新建机房。对于新建机房以一体化机柜为主。

图 6-4 工业产业集中区域建设示意图

### 六、市域通信宏基站规划方案

（一）中心城区通信基础设施规划

1、中心城区通信基础设施规划

中心城区区域，结合城市建筑物分布特征，中心城区周围建筑物平均高度>30米(10层以上)， 周围建筑物平均楼距约10－20米，区域内建筑物平均高度或平均密度明显高于城市内周围建筑物，地形相对平坦，中高层建筑可能较多，一般包含密集的高层建筑群、密集商住搂构成的商业中心区及由缺乏统一规划的大量自建住宅构成的城中村。依据区域的地理特征、人口特征、业务需求情况等功能特征，对覆盖场景定义如下：

（1）密集商业区

商业区是城市最繁华地段，大多数建筑物高度在30米(10层)以下，高、中、低层建筑相间其中，并紧密相挨，建筑物分布较为规则，人口密度大，流动性强，用户对语音业务要求较高，对数据业务要求一般。

（2）高层住宅小区

高层住宅小区是多栋中高层建筑紧密相邻，建筑物内常设有电梯和地下停车场，地势基本平坦，区域内有绿化带或小型山丘，道路较窄，车流较少，人口分布规则，流动性较小，对语音业务要求较高，对数据业务要求也较高。

（3）CBD商业中心

CBD商业中心拥有大量的商务办公楼，典型特征是高楼林立，大多数建筑物高度在45米(15层)以上，常与大型购物中心及高档楼宇并存，高、中、低层建筑相间其中。建筑物分布规则，道路较宽。人口分布规则，流动性不强，对语音业务和数据业务要求较高。

（4）市政广场

市政广场多由公益工程兴建，以生态休闲功能为主，区域较为空旷，由花坛、雕塑、喷泉、文化廊、健身器材等组成，节假日人口流量大，人口分布不规则，对语音业务要求较高，对数据业务要求一般。

（5）城中村地带

城中村地带由大量密集的私人住宅组成，楼层高度通常为10层以下，楼间距较狭窄，整个城中村就像一个巨大而封闭的建筑物。城中村内建筑物分布极其不规则，道路狭窄，往往集中大量外来人口，对语音业务和数据业务要求较高。

结合中心城区特征以及规划原则，应充分考虑5G网络异构化组网的特征，基站站址形态逐渐由“高、大、远、疏”的传统模式转变为“低、小、近、密”的综合覆盖模式，形成存量宏站为骨架、道路杆塔为脉络、微型杆塔为拓展的5G城区站址资源库。

表6-9 中心城区通信基础设施规划策略

| 网络 分层 | 设备 形态 | 设备类型 | 设备功耗 | 系统容量 | 覆盖 范围 | 施工难度 | 典型特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布局层 | 宏站 | 宏蜂窝、分布式 | 高 | 高 | 200m以上 | 难 | 设备容量大，主设备可机柜、壁挂、挂杆安装，天线需杆塔安装。 |
| 补盲层 | 杆站 | 分布式、Easy Macro等 | 中 | 中 | 100-300m | 中 | 以景观塔、路灯杆等作为天线架设物，零站址敏捷建站，环境友好，隐蔽性强。 |
| 吸热层 | 微站 | Small Cell、Book RRU等 | 低 | 低 | 50-100m | 易 | 书本式造型，天线可内置，部署方式灵活，宏微协同，适用深度覆盖的伪装建站。 |
| 室内层 | 室分 | 光纤分布系统、Lamp Site、QCell等 | 低 | 高 | 10-50m | 难 | 大容量、易部署、易运维，但物业切入较为困难，施工牵涉人员众多。 |

（二）县域通信基础设施规划

一般市区/县城规划场景，周围建筑物平均高度15－30米(5～9层)， 周围建筑物平均楼距约10－20米；一般基站附近的建筑物分布比较均匀，周围主要以9层以下建筑物为主，也可能有零星的9层以上建筑物，周边道路不算太宽。城市内具有建筑物平均高度和平均密度的区域；或经济较发达、有较多建筑物的县城和卫星城。

一般市区/县城规划方法：以一般市区、县城场景为代表的城区，其子网格按照大型商业（务）圈、大型景区及周边、开发区（工业园）、大学城（大型校园）、一般社区5类进行划分，划分单个子网格的区域面积宜在5~10平方公里左右。存量的平均站址规模宜在20~80左右，原则上不单独划分少于10个存量站址的子网格。

（三）乡镇、农村通信基础设施规划

对于乡镇、农村规划场景考虑如下：

1、乡镇：城市边缘地区或乡镇中心区，周围建筑物平均高度10－15米(3～5层)， 周围建筑物平均楼距约30－50米；一般基站附近的建筑物分布比较均匀，周围主要以3～4层建筑物为主，也可能有零星的4层以上建筑物，建筑物之间有较宽的空间。一般为城市边缘的城乡结合部、工业区以及远离中心城市的乡镇，区域内建筑物稀疏，基本上无高层建筑。

2、农村：包括村落、农场、林场等，一般农村人口呈散落居住，建筑物稀疏，平均高度3-6米；发达农村（如新农村）形成的大规模村落聚居地，建筑物布局整齐，平均高度6－9米(2～3层)，一般情况下建筑物之间有较宽的空间。网络信号覆盖一般受地形起伏影响较大，受建筑物对信号的影响较小。

（四）开发区通信基站基础设施规划

城市工业布局突出差异化发展工业：拓展传统产业、培育新兴产业。 大多市区：依托四大工业园区，优化拓展传统优势产业；中心城区：培育创新服务功能，发展高新技术与先进制造业。

1、对乡镇场景的子网格按照镇区、开发区（工业园）2类进行划分，其单个子网格的区域面积宜在5~10平方公里左右。存量的平均站址规模宜在20~80左右，原则上不单独划分少于10个存量站址的子网格。

2、对农村场景的子网格按照工业园、大型景区及周边、行政村3类进行划分，其中行政村子网格的划分标准是以乡镇行政边界内的所有行政村作为一个子网格，存量站址数量不做限制。

（五）风景旅游区通信基站基础设施规划

对于布置在公园绿地、防护绿地内的基站，建设时应与绿地管理单位或主要使用单位沟通， 落实相关事宜。对基站建设过程中造成的相关损失，应给予相应赔偿；因基站建设需移植绿化植物的，应按规定办理审批手续，并承担移植相关费用。公共绿地管理单位或主要使用单位，应当支持基站设置建设并提供便利。

（六）高速公路及铁路通信基站基础设施规划

1、柳州—北海高速公路，简称柳北高速，中国国家高速公路网编号为G7212 [1]，是G72泉南高速的一条联络线，连接广西柳州与北海两个城市，全长约142.8公里，起点广西柳州市柳江区新兴南互通立交，终点广西北海市银海区银滩大道，全线通车时间 2017年10月17日；规划至2030年预计到达5G基站数量39个。

2、兰海高速(G75）是兰州至海口高速公路简称兰海高速公路(代号:G75)，是连接甘肃省兰州市和海南省海口市的高速公路，全长2570公里。兰海高速公路途经兰州-陇南-广元-南充-武胜-重庆-綦江-遵义-贵阳-都匀-河池-南宁-钦州-北海-湛江-海口等城市；兰海高速北海段总里程约90公里，规划至2030年预计到达5G基站数量75个。

3、钦北高铁由钦州北至北海，长99.6公里（北海市境内约54.227公里）（于2013年12月30日，已完工通车）；规划至2030年预计到达5G基站数量132个。

4、合浦至湛江高铁（预计2024年3月开工），总里程约139公里（其中广西境内约62公里，广西境内投资134亿元），总投资约288亿元，配套建设北海联络线约14.9公里，规划至2030年预计到达5G基站数量118个。

5、玉林至北海（合浦）城际铁路（规划）总里程约116公里，总投资约172亿元；规划至2030年预计到达5G基站数量200个。

### 七、5G基站规划方案

站点的规划根据六边形蜂窝结构和四家运营商多种移动通信制式并存的情况，按照5G基站覆盖需求，在规划期内新址新建5G基站数共计2059个，一是通过对四家运营商简化组网方式、优化网络结构、设备集中堆放进行拉远建设等方式建设可节约6000㎡配套面积（每站可节约3个综合柜10㎡面积）；二是规划预估有600个宽带传输杆、路灯杆可利用，以及通过微基站、皮基站等建设方式无需新建，可节约30000㎡的用地面积（每站可节约50㎡面积）；三是通过本次规划统筹各大运营商的建设需求，最大限度提高共建共享率，减少重复建设，避免土地资源浪费，预估有1459个基站属于两家或三家共建，其共享率超60%，预估可节约21000㎡建站面积。总计可节约57000㎡的土地用地面积。设备尽量少占用公共空间且不占用公共绿地，规划位置范围内具备共享条件的优先共址原站，不在覆盖范围内的需新建站址，建设方式主要分以下2种：

1.新建基站的布点：街道边，道路边等公共配套设施用地边缘区域。

2.租赁：采用土地租赁、现状建筑房顶租赁的方式。

结合上述规划原则、站点距离等要求，进行站址规划及规模预测：

1.站址宜选在有适当高度的高层建筑、高塔和可靠电源可利用的地点。

2.新建铁塔在聚居区（市区、县城）内，覆盖半径不超过200米；在非聚居区(农村)内，覆盖半径不超过1000米。

3.基站选址应符合国空规划要求，宜采用小型化、隐蔽化的建设方案，充分考虑市容市貌等问题；当5G基站设置在城市道路两侧或重要景观节点时，应进行美化，且需避让永久基本农田和生态保护红线。

4.在满足覆盖率的情况下，减少在海边、重要道路交叉口、重要景观节点的设置数量，如需布设则需做好隐蔽措施，与周边环境相融洽。

| 区县 | 市区 | 县城 | 乡镇 | 农村 | 高速 | 高铁 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银海区 | 326 | 0 | 202 | 243 | 41 | 45 | 857 |
| 海城区 | 523 | 0 | 128 | 89 | 2 | 3 | 745 |
| 铁山港区 | 0 | 4 | 318 | 107 | 13 | 15 | 457 |
| 总计 | 849 | 4 | 648 | 439 | 56 | 63 | 2059 |

5.根据区域类型不同，规划考虑多种移动通信制式并存和数据业务的影响，按覆盖预测5G基站，预测各城区需基站数量如下。

表6-10 各城区基站规划数量

### 八、5G基站（宏基站）规划覆盖范围

规划至期末（2030年），5G无线室外覆盖率目标95%，剩余部分覆盖弱点预计主要分布在新建楼宇电梯、地下室、封闭室内、人烟稀少郊区农村，各运营商也将通过实地测试、投诉收集、系统分析等各方面收集覆盖需求、滚动规划宏基站（楼面站、地面塔站、微站、射灯站、水泥杆站）、室内分布系统结合周边环境条件增补基站提升覆盖深度，解决网络问题。

1.充分利用传输宽带杆路电力杆灵活解决覆盖问题路减少基站占用地。

2.室内分布补充深度覆盖。

### 九、5G基站（宏基站）中低空覆盖

（1）覆盖目标：预规划50个覆盖高空基站（高空基站或铁塔站），并预留无人机平台。主要覆盖北海主城区、铁山港区以及涠洲岛、工业园区等热点场景，覆盖高度：30~150米左右。

（2）应用行业：道路巡检、智慧交警、应急通信和救援，无人机物流、无人机消防、无人机边境巡逻等等，各行各业都能够找到和5G无人机的交集。

（3）建设需求规划：空中覆盖需求以各行业需求为导向打造专用区域网络，可利用原有基站或新建基站设备用倒装的方式，机械下倾角朝上倾斜，形成4.9G频段从上往下+2.6频段从下往上协同对空中覆盖进行专网覆盖。

图6-5 塔基无人机场和固定式无人机机巢

### 十、5G基站（宏基站）规划海面覆盖

（1）总体原则：以实现北部湾海域5G连续覆盖为目标，规划22个海面站点,预估完成沿海50KM海面覆盖，深海255KM。

（2）深海覆盖：陆地基站优先选择距离海岸线1公里范围内、站址天线挂高较高站址进行共址建设；同时充分利用涠洲岛、斜阳岛、钻井平台资源建设海上基站，实现5G延伸覆盖。

（3）沿海覆盖：在距离海岸线1公里范围内、按20公里站间距，选择站址海拔高、塔桅高的站址进行建设5G。

图6-6  5G海面覆盖规划和海面覆盖预估仿真图

（注：仿真图基于基站发射率、站址分布、海拔高度、地形、地球椭球体曲面等因素综合分析呈不规则形状仿真覆盖效果。）

### 十一、5G基站社会资源储备

未来5G主要以宏站+微站的方式组网为主，宏站用于广覆盖，微站用于热点盲点补充，通常一个宏站周边需要布点5~10个微站。在现有的宏基站规划布点的基础上，微站选取宏基站周边社会资源杆塔（包括路灯灯杆、交通监控杆、公安监控杆、交通信号灯、电力杆塔等）进行补充布点。根据《广西加快5G产业发展行动计划（2019—2021年）》（桂数广发〔2019〕4号）的要求，北海市市行政区域范围内基站建设所涉公共资源，包括但不仅限于国家机关、事业单位、国有企业、学校、医院、大型场馆、楼宇小区、等所属建筑物，以及公路、公路用地范围内、铁路及其线路两侧安全保护区、隧道、桥梁、机场、地铁、各类车站、港口、码头、渡口内河航道及岸线、通航建筑物、城市轨道交通、旅游景区、公园绿地、林地等公共区域和路灯、监控杄、道路指示牌等公共设施，以政府、国有投资为主的公共资源，除法律法规另有规定外，应免费开放所属非涉密楼宇及公共区域，为5G网络设施部署提供便利。社会所属建筑物及空间若需收费，必须在政府指导限价下执行。

### 十二、热点容量保障方案

1、热点容量保障方案：运营商结合往年人流量情况，制定网络保障方案。梳理主会场、交通枢纽、高速公路、商业中心、高校等关键区域站点明细，采用大话务参数配置、动态负荷分担、多频段分层等措施，分类开展网络业务量预估和保障，提前完成宏、微、杆、室超密立体协同组网规划建设，全力保障各业务热点场景通信需求。

2、临时容量保障方案：联动当地文旅收集节日、活动期间景区、公园等重点场所活动，提前摸底排查热点区域开展主动扩容。成立专项保障团队开展活动前测试扩容，活动中动态保障，通过软件扩容、硬件扩容、应急车开通方式，采用多系统、多频组网，快速支撑活动场地网络容量。

## 第七章 5G通信室内分布基站基础设施规划

### 一、5G通信室内分布基站规划原则

随着城市的快速发展，越来越多的高层建筑的筑起，移动通信用户数量急剧增加，话务密度和覆盖要求也不断上升。在大型建筑物内部、地下商场、地下停车场等环境下，对移动通信信号有一定的阻挡和屏蔽，导致移动通信信号减弱，手机等终端无法正常使用，形成了移动通信的盲区和阴影区。另外，在有些建筑物内，虽然手机能够正常通话，但是用户密度大，基站信道拥挤，导致手机上线困难。因此室内信号覆盖的解决方案变得很重要。

（一）室分规划原则

1、多方协同,坚持优化与建设、室外与室内、基站和室内分布协同的基本原则、各种手段解决多网室内覆盖需求。建立宏站和室分联合优化机制,确有需要时再进行室内分布系统的建设。

2、细化需求,统筹室内覆盖建设需求,强化需求管理。建立例行化需求收集机制，根据室内覆盖需求点周边各项网络环境,结合各运营商网络的室内覆盖建设总体原则,多维度统筹评估需求分析。

3、多网规划,实现多网统一布局。遵循分布系统一次到位的总体规划原则，综合网络现状及室内覆盖需求特点,分阶段分目标结合投资和建设难易程度综合制定方案。

4、结合现有资源情况，优先按照现有室内分布系统1:1的比例共址规划建设5G室内分布系统。

5、新建重要建筑物、构筑物的覆盖需求，应遵循“同时规划、同时建设、同时使用”的原则进行规划建设，避免后期建设的无法协调、难以施工等不利因素。

6、原有未覆盖重要建筑物、构筑物的覆盖需求，根据场景的重要程度及物业协调情况进行规划建设。

（二）室分站点信息库建立

为了准确掌握规划期内需要建设室内分布系统的目标楼宇，需要通过市政规划、楼宇摸查、网络收集等渠道采集楼宇信息，以物业点为单位，建立站点信息库。

站点信息库要求包含建筑物名称、地址、经纬度等站址基础信息，要求包含地市及区域归属属性，并对站点的覆盖现状、产权归属进行核实，同时通过场景分类、人口密度、业务流量进行重要程度排序。

对从多渠道采集到的站点信息进行需求整合，根据室分规划思路和目标，基于基础电信企业覆盖要求、网络指标要求、场景特点和室分技术特点积极推进室内分布系统的共建共享。

室分规划以物业点分布为基础，在规划前先根据建筑物类型进行场景划分，明确室分网络覆盖目标及区域。建筑物场景分类如下表：

- 表7-1 建筑物场景分类

| 建筑物类型 | 场景类型 |
| --- | --- |
| 交通枢纽 | 火车站 |
|  | 地铁（含站台和区间） |
|  | 汽车站/公交枢纽/服务区 |
|  | 码头口岸 |
| 机场 | 机场 |
| 大型场馆 | 大型会展中心 |
|  | 大型体育场馆 |
| 商务楼宇 | 商务办公楼 |
|  | 企业单位办公楼 |
| 党政机关 | 党政机关 |
| 校园 | 高校校园 |
|  | 大中专院校 |
|  | 中小学/幼儿园 |
| 医院 | 三甲及以上医院 |
|  | 三甲以下医院 |
| 公共场所 | 旅游景区 |
|  | 中小型会展中心 |
|  | 中小型体育场馆 |
|  | 文化/科技/艺术场馆 |
| 宾馆酒店 | 宾馆酒店 |
|  | 招待所 |
|  | 度假村/培训中心 |
| 商场超市 | 商业购物区 |
|  | 聚类市场 |
|  | 超市/卖场 |
| 园区 | 国家级工业园区/产业园区 |
|  | 省级工业园区/产业园区 |
|  | 地市级及以下工业园区/产业园区 |
| 休闲场所 | 休闲娱乐场所 |
|  | 餐饮场所 |
| 住宅小区 | 封闭式住宅小区 |
|  | 开放式住宅社区 |
|  | 别墅区 |
|  | 自建住宅区/城中村 |
| 隧道 | 高铁隧道 |
|  | 普铁隧道 |
|  | 高速公路隧道 |
|  | 普通公路隧道 |
|  | 其它隧道（城市地下隧道、人行隧道等） |

### 二、5G室内分布基站分规划方案

根据各电信企业自身现网情况结合未来业务发展趋势，规划5G室内分布基站（物业点）1409个，其中交通枢纽16个，机场3个，大型场馆4个，商务楼宇152个，党政机关55个，校园31个，医院18个，公共场所61个，宾馆酒店180个，商场超市54个，园区15个，休闲场所6个，住宅小区814个。各城区规划情况如下表：

表7-2 电信企业5G室内分布基站需求表

| 区县 | 交通枢纽 | 机场 | 大型场馆 | 商务楼宇 | 党政机关 | 校园 | 医院 | 公共场所 | 宾馆酒店 | 商场超市 | 园区 | 休闲场所 | 住宅小区 | 隧道 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银海区 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 | 4 | 6 | 42 | 8 | 3 | 0 | 259 | 0 | 354 |
| 海城区 | 12 | 0 | 2 | 133 | 45 | 18 | 13 | 55 | 133 | 45 | 8 | 6 | 536 | 0 | 1006 |
| 铁山港区 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 49 |
| 合计 | 16 | 3 | 4 | 152 | 55 | 31 | 18 | 61 | 180 | 54 | 15 | 6 | 814 | 0 | 1409 |

## 第八章 重点机房基础设施规划

### 一、重点机房规划原则

###### （一）需求类型

重点机房应形成分层分级，覆盖全网络的机房布局。重点机房规划根据发展需求从以下几个方面考虑。

1、骨干网络节点机房（一类）：主要布置核心网设备、多媒体网关以及数据中心等核心设备，面积不宜小于500平方米，骨干网络节点机房面积应根据实际情况确定。

2、传输节点机房（二类）：结合传输网络架构考虑机房需求，主要实现本地网的传输收敛，包括光传输综合接入机房、汇聚机房、光缆干线机房等，面积不宜小于80平方米，传输节点机房面积应根据实际情况确定。

3、综合接入机房（三类）：为提供CU/DU等设备的集中部署，统一供电、统一传输接入的节点，是综合方案的核心节点，是区域网络覆盖信息流和能源流的汇集中心。在考虑满足无线网设备部署的同时，借助机房的传输节点、不间断电源、全天候运维保障条件下，考虑全业务网络接入需求的部署，例如小区家庭宽带OLT、专线节点、边缘计算设备需求等。综合接入机房面积应不小于80平方米。

4、无线网C-RAN机房（四类）：随着后期5G网络覆盖需求，城区站址密度大幅度增加，无线基站在局部区域出现塔、房分离的趋势，无线基站设备出现集中放置、集中供备电、集中传输的需求，5G网络呈现为BBU池需求，此外边缘计算设备需求也将逐渐出现。无线网C-RAN机房面积应不小于40平方米。

（注：本规划各类机房面积大小最终以各运营商统计的实际需求结合落地实施方案面积为准。）

###### （二）规划原则

重点机房应重点考虑物业点稳定性、传输管道和光缆资源、外市电、机房空间及承重、电源容量及备电等因素，不同等级的重点机房根据业务需要确定具体标准和预留。

1、机房位置

重点机房应根据城市通信网络发展目标，考虑多业务的统一承载要求进行布局，结合地理位置，在业务需求多、发展快的重点区域选取，并尽量位于其覆盖范围的中心区域，便于各类业务的接入。

重点机房应设置在地势较高、不易被水淹没、不易渗水的地方；机房周边应有较安全的外部环境和较好的电磁环境。

2、物业点稳定性

重点机房可采用“建、购、租相结合”的原则进行建设，对于新开发区域，则应根据市政规划用地性质，提前预留重点机房用地，或者在新建商业楼宇或市政设施中预留机房位置。纳入城乡规划，进行资源储备。

对于城市建成区，重点机房可考虑设置于公园、绿化带、广场等市政设施区域，便于资源的批量获取，降低协调成本和建设成本。租用重点机房应考虑物业单位稳定性，确保机房的长期可用，避免机房纠纷、搬迁等。

3、传输管道和光缆资源

重点机房宜选择在交通较为方便的城市干道交汇区域，机房附近应有基础电信企业管道或光缆资源，便于基础电信企业光缆接入机房，以便于传输网络的组织。

4、外市电

重点机房一般设备较多，保障要求较高，断电影响网络范围较大，因此对外市电要求较高，重点考虑外电引入条件是否能满足机房的需求，优先选择直供电。对于等级较高的机房，可根据基础电信企业需求考虑引入双路电形成一主一备。容量方面根据业务需求进行核算，并预留业务扩展的需要。

5、机房空间及承重

重点机房设备主要包括无线设备、传输设备、边缘计算服务器等主设备，以及配线架、配电柜、后备电源、制冷机等配套设备，根据设备部署需要进行相应的机房空间和承重核算，并预留足够的机架扩展的空间需求。

6、电源容量及备电

根据设备部署需要进行相应电源容量及备电电池组容量的核算，并预留足够的业务扩展需要。

7、集中供电、集中放置、集中管理

随着基站小型化，密集化，多样化的转变，为周边站点、基站群、提供传输汇聚，集中放置、集中供电等服务是5G发展的必然方向，利用削峰填谷、光伏供电、锂电储能等方式在合适的基站建设“能源池”（母站），与周边基站（子站）组合成微电网。通过直流和交流的方式，“能源池”对微电网内所有基站进行不间断供电。实施后，可取消子站的电源柜、空调、电池等设备的配置，节约投资；可实现集中供电 、集中管理 、集中维护。

8、重点整合方案

不同电信企业提出的同种类型重点机房新建需求，应根据各个电信企业需求位置点的间距、周围环境、场地地势、供配电、管道及光缆资源等条件，将经方案对比后适宜集中建设的同类型重点机房需求进行整合，尽可能减少资源浪费，提升投资效益。

### 重点机房规划方案

根据规划原则，规划建设二类重点机房规划建设6个，三类重点机房规划建设34个，四类重点机房规划建设76个，合计规划建设116个。

建设方式主要有2种:1.购置商铺、购买土地自建；2.市政公用设施用地（优先选用购置商铺、购买土地自建，使用市政公用设施用地，需按程序办理用地和规划手续）。

注：市政公用设施用地均可按相关主管部门要求由运营商出资，结合市政设施（如公厕等）进行建设， 满足集约用地且美化市容市貌的要求。

表8-1 电信企业重点机房需求表

| 区县 | 一类重点机房数 |  | 二类重点机房数 |  | 三类重点机房数 |  | 四类重点机房数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 （个） | 面积 （m²） | 数量 （个） | 面积 （m²） | 数量 （个） | 面积 （m²） | 数量 （个） | 面积 （m²） |
| 银海区 | 0 | 0 | 1 | 300 | 12 | 1190 | 14 | 900 |
| 海城区 | 0 | 0 | 5 | 1100 | 19 | 2110 | 57 | 3140 |
| 铁山港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 | 5 | 380 |
| 合计 | 0 | 0 | 6 | 1400 | 34 | 3690 | 76 | 4420 |

## 第九章 通信管道规划

### 一、传输管道规划原则

###### （一）通信管道规划建设原则

1. 通信管道与通道路由的确定应符合下列规定:

（1）通信管道与通道宜覆盖城市主要道路和楼宁、住宅小区，城市郊区的主要公路也应建设通信管道；

（2）通信管道与通道路由的选择应在管道规划的基础上充分研究分路建设的可行性；

（3）通道与通道路由应远离有害物质和化学腐蚀地带；

（4）通信管道与通道路由应优先选择地下、地上障碍物较少的道路；

（5）在已有规划而尚未成型,或虽已成型但土壤未沉实的道路上,以及流砂、翻浆等地带,不应修建通信管道与通道。

2. 选定通信管道号通道建筑位置时，应符合下列规定:

（1）宜建在人行道下,当在人行道下无法建设时,可建在非机动车道或绿化带下，不宜建在机动车道下；

（2）高等级公路上的通信管道建筑位置应依次按照中央分隔带下、路肩及边坡和路侧隔离栅以内进行选择；

（3）通信管道与通道位置宜与通信杆路同侧；

（4）通信管道与通道中心线应平行于道路中心线或建筑红线；

（5）通信管道与通道位置不宜选在埋设较深的其他管线附近。

3. 通信管道与通道应避免与燃气管道、热力管道、输油管道、高压电力电缆在道路同侧建设。

4. 通信管道、通道与其他地下管线及建筑物同侧建设时，通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距应符合表4.0.4的规定。

（引自《通信管道与通道工程设计标准（建设部公开版）》GB 50373-2019）

###### （二）管道管孔建设原则

城市通信综合管道管孔数的确定可参考下表。

表9-1城市通信综合管道管规划管孔数

| 城市道路类别 | 道路宽度（m） | 管孔数（管孔） |
| --- | --- | --- |
| 主干路 | 40 | 18-36 |
| 次干路 | 30 | 14-26 |
| 支路 | 20 | 6-10 |
| 跨江大桥及隧道 | — | 18-36 |

表9-2城市环网管孔范围

| 项目内容 | 适用的道路 | 管孔预测范围 | 管孔需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、超过40 米道路双侧布置。2、单侧布置时横过道路一个街区2~3 处。3、有综合管廊的路段按管线入廊设计。4、汇聚局房15~20 孔。5、小区内部连接管道参照住建厅文件执行。 |  |  |  |
| （≥40 米）主干通信管道 | 纵贯城市的城市主干道 | 14-16 管孔 | 电信：3 管孔；移动：3管孔；联通：3 管孔；广电：2 管孔；其他：3管孔。 |
| （≥30 米）次干通信管道 | 城市次干道 | 10-12 管孔 | 电信：2 管孔；移动：2管孔；联通：2 管孔；广电：1 管孔；其他：3 管孔。 |
| （≥20 米）支干通信管道 | 连接主干道次干道的道路 | 9-10 管孔 | 电信：2 管孔；移动：2管孔；联通：2 管孔；广电：1 管孔；其他：2管孔。 |
| （≤20 米）一般通信管道 | 街坊、园区内道路 | 6-8 管孔 | 电信：1 管孔；移动：1管孔；联通：1 管孔；广电：1 管孔；其他：2 管孔。 |

通信管道管孔数量在实际建设过程中根据规划用地性质，人口规模可有适当增减，但应明确通信管道统一规划、建设，杜绝反复、多次开挖路面的“马路拉链”问题。同时，为避免部分基础电信企业部分管孔闲置，其它基础电信企业无管孔可用的情况，应大力提倡各基础电信企业间本着公平、合理、自愿协商的原则出租各自闲置的管孔资源或闲置的光纤、电路。以最大限度的提高有限的管孔资源的利用率。

###### （三）传输管道规划需求整合原则

不同电信企业在同一路段都有需求的，需把各电信企业的需求整合成一个总需求。当道路红线宽度≥40米时，应分别统计道路两侧各自的建设需求，在道路两侧建设通信管道；当道路宽度<40米时，把道路两侧的建设需求合在一起统计，选择用户较多的一侧建设单侧管道；当道路宽度<40米时，对于部分段落因特殊情况需修建双侧管道的，也需要分别统计道路两侧各自的建设需求。

###### （四）管道路由和位置选择要求

1、长途管道路由和位置

（1）长途管道的路由方案应以通信网络规划为基础进行多方案比较。

（2）管道路由沿靠公路时，必须充分调研公路是否有拓宽、改造计划。若公路为定型公路，管道的位置宜为公路的边沟、路肩、边沟与公路用地边缘之间，也可离开公路铺设；若公路为非定型公路，管道应离开公路铺设，还应避开公路升级改造、取直拓宽和路边其他规划的影响。管道离开公路铺设时，与公路的距离不宜超过200米，以便于光缆施工和维护。

（3）管道沿靠高等级公路敷设时，宜选择在公路的中间隔离带，无拓宽改造计划的公路也可选择在路肩及边坡和隔离栅以内，不宜选择在隔离栅以外。

（4）管道沿靠铁路建设时，管道的位置应便于施工和维护。

（5）长途管道在进入市区或集镇时，应充分考虑城市或集镇发展对管道路由的影响，尽量使市政道路管道向郊外延伸，并选取安全、稳定的地点和长途管道衔接。

2、市区管道路由和位置

（1）在修建市区道路管道时，应主要采用单侧修建的方式，并需根据业务发展需求进行跨路管道的建设。当规划道路红线之间的距离大于等于40m时或单侧修建时跨路管道无法满足业务发展需求时，可在道路两侧修建通信管道。

（2）市政道路管道宜建筑在人行道或绿化带下，次选慢车道下，不宜建筑在快车道下。当市政管道建筑在快车道下时，每隔一定距离需从人（手）孔将管孔引出至人行道或绿化带，并在人行道或绿化带增设手孔。

（3）核心节点、骨干汇聚节点（如：县公司节点）应至少保证两处及以上不同方向的进局管道，普通汇聚节点有条件时需尽量采用两处不同方向的管道进局方式。核心节点、汇聚节点采用两处不同方向的出局管道时，局前人（手）孔间需有连通管道。

### 二、传输管道规划方案

传输管道作为城市基础设施之一，规划建设需满足国家及地方市政设施建设的相关规定。利用道路或建筑物的新建、改建机会，积极跟进管道建设，不断提高市政道路传输管道覆盖率，传输管道建设应积极采用各电信企业共建共享方式，减少重复建设，降低投资造价，有条件情况下需分设共建管道的人（手）孔，管道的容量应预留备用管孔，满足终期光缆敷设需求。根据各电信企业传输管道新建需求统筹规划，规划新建传输管道802.021公里（其中规划新建传输管道9管孔7.235公里，规划新建传输管道13管孔778.986公里, 规划新建传输管道26管孔13.3公里, 规划新建传输管道39管孔2.5公里）,各城区规划情况如下表：

表9-3电信企业通信管道需求表

| 区县 | 9孔管程（公里） | 13孔管程（公里） | 26孔管程（公里） | 39孔管程（公里） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银海区 | 5.035 | 268.393 | 2.8 | 0 | 276.231 |
| 海城区 | 2.2 | 115.913 | 9 | 2.5 | 129.613 |
| 铁山港区 | 0 | 394.68 | 1.5 | 0 | 396.18 |
| 总计 | 7.235 | 778.986 | 13.3 | 2.5 | 802.021 |

## 第十章 光交节点基础设施规划

### 一、光交节点规划原则

###### （一）主干光节点规划原则

1、主干光节点覆盖范围应依附城市规划，以城市的主要街道、河流、公园、绿化带及其他妨碍光缆线路穿行的大型障碍物为界，考虑用户密度与有效管辖区域并结合城市中现有通信管道的实际情况进行划分。

2、主干光节点的设置应考虑周边道路管道、地理位置、安全保障能力、机房空间等因素，优先设置在用户密度中心靠各基础电信企业汇聚节点一侧。

3、建议主干光节点设置在光缆路由方便的城市主干道路附近。城市密集区域主干光节点覆盖半径控制在300-500米，城市边缘区域范围覆盖范围在500-1000米。

4、设置在室外的主干光节点，安全性是需要考虑的基本因素，要求防水、防尘、防潮，另外对其机械及物理性能也应重点关注。

5、新建光交优先选取开放的路边小区、单位、绿地等进行建设，如需在路口建设光交的，应设在分叉路口和业务较为集中的地方，道路路口应预设计过路顶管，同时每隔500米左右应设计过路顶管，方便后期业务点接入至光交。

6、在规划光交位置时，应以深度覆盖为目标，达到客户“ 接入距离短，响应快，质量优”的要求。

###### （二）主干光节点设置原则

1、避开高压走廊和电磁重干扰区。

2、避开高温、腐蚀和易燃易爆区。

3、避开地势低洼区，并应在百年一遇洪水警戒水位的上方。

4、符合城市建设规划，不妨碍交通和不影响市容观瞻。

5、不得布设在道路转弯明显处。

### 二、光交节点规划方案

光交节点规划应面向各电信企业业务需求，统筹规划，一次规划到位，分布实施，避免重复建设光交节点，结合管道规划需求，在城区和县城主干道路、次干道路、支路等路段设立光交节点，在乡镇视发展情况结合业务发展和用户分布合理设置光交节点，根据各电信企业业务的情况合理部署光交节点容量，尽量做到一次部署到位，避免后期的重复扩容，光交节点规划建设光交节点288芯容量189个、光交节点576芯容量273个、1152芯容量2563个，合计规划光交节点3025个，光交节点及各城区分布规划情况如下表：

表10-1电信企业光交节点需求表

| 区县 | 288芯主干光节点数量 | 576芯主干光节点数量 | 1152芯主干光节点数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银海区 | 0 | 0 | 1434 | 1434 |
| 海城区 | 157 | 229 | 934 | 1320 |
| 铁山港区 | 32 | 44 | 195 | 271 |
| 总计 | 189 | 273 | 2563 | 3025 |

## 第十一章 传输杆路基础设施规划

### 一、传输杆路规划原则

新建架空杆路、应考虑不同电信业务经营者的需求，既要循城市发展规划的要求，又要适应用户业务需要保证使用安全，统筹规划，联合共建，资源共用。同一路由不宜重复建设。

1、杆路路由及其走向必须符合城市建设规划要求，顺应街道形状自然取值、拉平。

2、通信杆路与电力杆咱一般应分别设立在街道的两侧，避免彼此间的往返插，确保安全可靠，符合传输要求，便于施工及维护。

3、新建架空杆路应考虑足够的防抗台风措施，以及考虑杆路因故障倒杆后不能影响到路面上正常行驶的车辆和行人。

4、杆路应尽量减少跨越仓库、厂房、民房；不得在显目的地方穿越广场、风影览区及城市预留筑的空地；

5、杆路的任何部分不得妨碍必须显露的公用信号、标志以及公共建筑物的视线；

6、杆路在城市中应避免用长杆档或飞线过河，尽量在桥梁上支架或采用介入光缆线路从桥上通过；

7、工程线路路由上已建有电信杆路并有空余位置可以满足光（电）缆的加挂要求时，原则上不另新建杆路；原杆路上已无空余位置或建筑强度不能满足再增加光（电）缆负载时，也应尽量通过技术改造来满足再挂光（电）缆的要求。

8、通信杆路规划应符合《GB51158-2015通信线路工程设计规范》《YD5102-2010通信线路工程设计规范》、《YD5121-2010通信线路工程验收规范》、《YD5148-2007架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》等相关规范。

图11-1 通信杆路安装实景图

### 二、传输杆路规划方案

新建传输杆路应考虑各电信企业的需求，统筹规划、联合建设，资源共用，不宜在统一路由重复建设，野外传输杆路一般应沿交通线，传输杆路定线在交通线用地之外，并保持一定平行距离，市区县城传输杆路线在一般人行道或与城建部门商定的位置，避免跨越房屋等建筑物，通信传输杆路不宜与电力线在同一侧。结合各电信企业传输杆路需求建设8段，共计32.776公里，各城区规划如下表：

表11-1电信企业传输杆路需求表

| 区县 | 杆路段落数量 （段） | 杆路总长度 （公里） |
| --- | --- | --- |
| 银海区 | 0 | 0 |
| 海城区 | 0 | 0 |
| 铁山港区 | 8 | 33 |
| 合计 | 8 | 32.776 |

## 第十二章 铁塔、机房与市电引入改造

### 一、通信铁塔分类及规划原则

本次基站新建规划2059个，其中1522个站点（占比74%）满足地面塔建设方式，当中约150个地面塔根据站址位置初步判定，可按路灯杆塔方式建设同步提供照明；537个站点（占比26%）满足建筑物楼面建设方式。具体通信地面塔可选择自立式塔架，自立式塔架有角钢塔、钢管塔、普通单管塔、景观塔、路灯杆塔、仿生树、增高架等；楼面站可选择抱杆、支撑杆、美化方柱等。地面塔和楼面塔两种建设方式均可按实际情况选择符合周边环境塔型。铁塔的分类如图12-1~图12-5所示：

1.路灯塔：具备照明功能的通信塔建议部署在城乡结合部、城中村，城市交通枢纽、景区等位置，与场景布置一同统筹考虑，提高周边照明度。

图12-1 路灯塔

2.美化仿生树：用于古迹、风景区、公园等有特殊要求的场景。

图12-2  美化仿生树

3.角钢塔，用于荷载量要求较大，或运输困难的山区：

图12-3  角钢塔

4.拉线塔，用于开阔山区，农村，楼顶等场景。

图12-4  拉线塔

5.屋面支撑杆，主要适用于楼顶场景。

图12-5  屋面支撑杆

### 二、智慧路灯杆规划原则

智慧路灯杆是物联网在城市中的重点应用领域，因智慧路灯具有通电、联网、分布广泛可渗入到城市的各个角落等特点，而被视为万物联网的必要基础设施，通过整合视频监控、多媒体信息屏、公共广播、环境监测等硬件功能，助力平安城市和智慧园区的建设。

1、智慧路灯杆系统特点

（1）功能模块化

以智慧照明系统为基础功能，可选配备WIFI热点覆盖功能、摄像头模块、充电桩功能、4G/5G信号覆盖功能、物联网RFID以及信息发布功能等。灯杆采用模块化设计，各功能模块相互独立，预留安装孔位、供电模块、传输模块等。可以根据客户需要，按需组合、灵活配置，以适应不同的使用场景。

（2）供电智能化

智慧灯杆各功能模块都有供电的需求，需要智慧灯杆系统配置工业级智能配电模块，支持电压、电流、功率自动检测，自带报警功能、过压超载熔断功能。

（3）控制集中化

配合智慧灯杆运营平台，除可以对所有照明系统迚行集中控制之外，采用了ZigBee、电力线载波等通信方式，对充电桩、城市传感功能各功能模块之间进行互联，真正进入实现物物互联的时代。在运营平台上可以对这些功能单元的工作状态进行监控，并及时生成故障告警信息，大大降低了人工巡检成本，达到低成本快速响应的效果。

（4）通信模式分层化

对于传输信息量小的传输需求，如控制信息上报、状态采集等，采用

ZigBee或者WIFi等方式，对于视频监控、4G覆盖、WIFi覆盖等传输需求，采用4G/5G、GPON等高速率传输模式。

2、组网架构

智慧灯杆系统整体组网架构，分为三层，如下：

图12-6  智慧灯杆系统框架结构

应用层:环境传感感知、GPS融合处理不大数据分析挖掘等技术的联合运作模式 。

网络层:以太网络标准协议为基础，EPON/GPON、4G/5G、WIFi、ZigBee等多种技术融合。

终端层:终端设备协议统一，实现底层互联互通。

3、智慧路灯杆功能组成

图12-7  智慧灯杆系统功能图

图12-8  多功能灯杆（4-10米）

图12-9  多功能灯杆（12-15米）

图12-10  智慧灯杆

### 三、机房及配套规划原则

1、机房选型原则

按建设形式，主要有以下几种机房型：砖混机房、彩钢板机房、室外一体化机柜、铝合金机房、美化机房等。

机房选型应综合考虑客户需求、建设场景、机房类型特点以及后期扩容等因素，重点聚焦当期的建设成本和建设周期，以及长期的运维成本，做到实用、经济。

表12-1  机房选型表

| 序号 | 典型场景 | 第一方案 | 第二方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地容易的区域优先考虑防盗要求 | 砖混机房 | 地面室外站一体化机柜 |
| 2 | 征地容易的区域优先考虑控制投资或快速建站 | 彩钢板机房 | 地面室外站一体化机柜 |
| 3 | 征地困难的区域 | 地面室外站一体化机柜 | 地面室外站一体化机柜+美化外罩 |
| 4 | 广场、公园、景区等敏感区域 | 美化机房 | 地面室外站一体化机柜+美化外罩 |

2、后备保障原则

维护队伍较易到达区域基站建议采用蓄电池组+移动发电机组保障方式，偏远区域可选择蓄电池+移动发电机组或固定发电机组保障方式。

新建基站蓄电池组后备时间应结合基站重要性、市电可靠性、运维能力、机房条件等因素确定，可根据平均断电时长、应急保障到位时间等因素进行调整。受交通、气候、人为阻挠等影响，导致不能及时发电保障的基站，可适当增加蓄电池组容量。农网、离网型市电的基站，可适当增加蓄电池组容量或储油箱容量。

### 四、存量站址整改的规划原则内容

1. 基站配套存在问题分析：

（1）综合柜出现外观老化、紧固件松动、锈蚀、涂层脱落、结构件扭曲等问题。

（2）综合柜不符合城市规划和妨碍通行，影响市容市貌。

（3）线缆的私搭乱建、飞线、“空中蜘蛛网”、通信窨井盖等问题。

（4）通信杆路存在“杂乱多”现象，影响城市美观。

2. 配套问题整改计划：

（1）近期规划（2024年~2025年），预计完成站点摸排形成问题库，整治15%的TOP问题点的目标。整治范围有：完成市区、铁山区摸排；整治各区域主干道、次干道主要问题。

（2）中期规划（2026年~2028年），预计完成整改70%问题点的目标。整治范围有：完成市区、工业园区及村落等重要场地及园区、村落交通干道问题整治。

（3）远期期规划（2029年~2030年），预计完成整改100%问题点的目标，攻坚所有的遗留问题。

3.下一步规划及整改主要原则有：

（1）外观和结构规划整改原则：综合柜的外观和结构需保持完好。

（2）综合柜应设置在安全、隐蔽、施工维护方便、易于进出线、不易受外界损伤及自然灾害影响的地方，同时又符合城市规划和不妨碍城市交通、不影响市容观瞻。

（3）各运营商私搭乱建、飞线、“空中蜘蛛网”、通信窨井盖整治等问题，应组织进行常态化检查整改，配合创城工作，新规划立杆位置应充分考虑在高处安全位置，立杆处有足够搭拉线位置，不得影响车辆及行人的通行、周边环境美观。

（4）针对通信杆路“杂乱多”现象，对通信线杆进行统一规划，统筹建设，共建共享。

图12-11 综合柜整改前                    图12-12 综合柜整改后

### 五、防雷接地原则

广西是全国雷电灾害高发区，受区域山形地貌影响，广西的通信基站遭雷击事件经常发生，不仅威胁着通信基站的安全，也直接影响了人们的正常通信质量。

为了减少雷击对通信设备的损害，进一步加强灾害防治工作，本工程依据有关雷电防护的国家标准，结合移动通信基站实际情况，对移动通信基站防雷与接地设计的技术规范和要求做了相关说明。

图12-14  地网示意图

基站防雷系统、接地系统的设置应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）的要求。基站地线系统应采用联合接地方式，即工作接地、保护接地、防雷接地共设一组接地体。基站应按均压、等电位的原理，按联合接地地网的要求施工，基站的工频接地电阻一般控制在10Ω之内、地网的等效半径应在10米左右，或采用隔离式防雷系统。

### 六、抗震设防原则

本工程抗震设防烈度6度，设计的基本地震加速度0.05g。

## 第十三章 市电引入规划

### 一、市电供电等级分类标准

###### （一）一类市电供电方式

一类市电供电方式为从两个稳定可靠的独立电源引入两路供电线，两路供电线不应有同时检修停电的供电方式。 两路供电线宜配置备用电源自动投入装置。

一类市电供电方式的不可用度指标：平均月市电故障次数应≤1次，平均每次故障持续时间≤0.5h。市电的年不可用度应＜6.8×10-4。

###### （二）二类市电供电方式

二类市电供电方式为满足以下两个条件之一者：

a.	从两个以上独立电源构成的稳定可靠的环形网上引入一路供电线的供电方式；

b.从一个稳定可靠的电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线的供电方式。

二类市电供电方式的不可用度指标：平均月市电故障≤3.5次，平均每次市电故障持续时间应≤6h，市电的年不可用度应＜3×10-2。

###### （三）三类市电供电方式

三类市电供电方式为从一个电源引入一路供电线的供电方式。

三类市电供电方式的不可用度指标：平均月市电故障≤4.5次，平均每次市电故障持续时间应≤8h，市电的年不可用度应＜5×10-2。

###### （四）四类市电供电方式

四类市电供电应符合下列条件之一的要求，

1、由一个电源引入一路供电线，经常昼夜停电，供电无保证，达不到第三类市电供电要求，市电的年不可用度＞5×10-2；

2、有季节性长时间停电或无市电可用。

### 二、市电引入需求

###### （一）基站市电引入需求

1、基站能耗分析

5G基站一般按照BBU+3AAU 配置，主流厂家典型峰值功耗约4kW左右，传输设备1kW左右功耗，1个典型的5G基站所需新增功耗约为 5kW；4G 典型配置整机功耗约 1.2kW，5G相当于4G 功耗3倍。5G功耗的大幅增加。

由于5G基站功耗增大，供电需求急剧增加，但大部分利旧站点原有交流引入设计负荷小于 20kw，原有大量利旧站点交流系统的变压器容量不足，交流线缆过细不满足线缆载流量和压降要求，交流配电箱内空开分断能力不足，现有油机发电功率不满足机房供电需求，因此大量的变压器以及交流引入线路等需要进行改造。

对于新建站点，为满足各家5G以及其它网络建设的功耗需求，交流引入设计负荷不得小于 30kw。对集中供电站点，可根据区域内站点规模，选用低压集中供电机房（100KW 低压集中）和高压集中供电机房（25KW高压集中）两种。

2、基站市电引入要求

移动通信基站市电原则上引入一路不差于三类（平均月市电故障≤4.5次，平均每次故障持续时间≤8h）的市电电源，优选从公共电网引入一路380V/220V的交流电源。

由于5G设备参数相比于4G系统有所不同，导致设备功耗的增加，对机房空间、外电容量、电源配置及空调散热等提出更高的要求。参考前期部分城市5G建设情况，综合考虑到后期设备升级降耗，以及节能软件的采用。综合考虑基站远期规划容量配置及三家运营商共享需求，交流市电引入容量要求不小于30kVA。为降低基站建设成本，在市电容量满足的基础上应优先采用引380V低压的方式。

目前基站的交流供电基本上以当地市电作为主用交流电源，而市电引入情况大概可以分为以下四种情况：

（1）新建机房设有专用变压器，通过1路10KV高压引至基站专用变压器，通过变压器降压后负责基站设备供电。

（2）新建机房无专用变压器，从远端的公用变压器引1路380V（或220V）至基站，负责基站设备的供电。

（3）租用民房设有专用变压器的基站，从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。

（4）租用民房无专用变压器的基站，从租用民房的总交流配电箱处引至基站。

###### （二）重点机房市电引入需求

1、重点机房能耗分析

原有通信机房中主设备主要为核心网设备、IP网设备和传输网（除接入传输）设备，基础设施主要为空调、电源。5G 时代存储与控制分离，MEC 将下沉至网络边缘，实现其边缘计算能力，核心网云化将与数据中心互联，大型 DC 作为 NewCore 核心云网络载体，构成 DC 网络的骨干核心，中小型 DC 承担 MEC边缘云计算，DU 也将集中在本地 DC 机房。DC 机房将会成为网络中心，这对通信机房及配套建设提出了更高的要求。因此，需要建设大量综合机房。同时随着通信机房主设备及配套设备的增多，对市电引入等提出新的需求，如原有汇聚机房供电需求只需66KW，但随着 5G 建设的需求，汇聚机房供电需求是99KW才能满足。

随着5G网络、云网、DC、边缘计算的发展，各通信机房的服务器、数据网、传输网、移动设备不断增加，对电力要求越来越大，总能耗越来越高。通信机房耗电呈增长趋势，数据中心的能耗增长将更加明显，根据经验，通信机房的能耗和机房内的机架及架上的设备由紧密相关，而机架数量由和机房的面积相关。因此，在规划时，通信机房的能耗需求可以根据机房的类别和面积做简单的估算，作为申请市电额度的依据。

2、重点机房市电引入要求

本期所建设重点机房主要分为以下四类：一类重点机房承担省内核心网重要设备，完成省内业务收敛及处理。二类重点机房用于多个汇聚区域内业务收敛及处理、并承担核心网转发面设备，数据承载网BRAS，内容分发网CDN等，三类重点机房用于单个汇聚区域内业务收敛及处理，四类重点机房针对业务相对集中且距离三类重点机房较远区域，单独规划业务。

根据重点机房所在地区的供电条件、线路引入方式及运行状态，将市电供电分为三类，市电供电划分条件应符合下列要求:

一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线。该两路不应同时出现检修停电，平均每月停电次数不应大于1次，平均每次故障时间不应大于0.5 小时。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。

二类市电供电线路允许有计划检修停电，平均每月停电次数不应大于3.5次，平均每次故障时间不应大于6小时。供电应符合下列条件之一的要求:

1)由两个以上独立电源构成稳定可靠的环形网上引入一路供电。

2)由一个稳定可靠的独立电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线。

三类市电供电为从一个电源引入一路供电线，供电线路长、用户多、平均每月停电次数不应大于4.5次，平均每次故障时间不应大于8小时。

一类重点机房原则上采用一类市电供电，专用变压器应采用N+1配置，即多套主用变压器(含低压系统)共用一套备用低压系统，当一套系统故障时，其余系统可满足所有负载。一类重点机房需设置固定柴油发电机组，柴油发电机组按N配置，即不设置冗余发电机组，发电机组总容量即为负荷容量。

二类重点机房原则上采用二类市电供电，但当具备外电条件且投资增加不大时可考虑一类市电引入。专用变压器应采用N+1配置，即多套主用变压器(含低压系统)共用一套备用低压系统，当一套系统故障时，其余系统可满足所有负载。一类重点机房需设置固定柴油发电机组，柴油发电机组按N配置，即不设置冗余发电机组，发电机组总容量即为负荷容量。

三类重点机房、四类重点机房具备条件时引入二类市电，不具备条件时引入三类市电。三类机房变压器可采用N配置，当变压器检修或故障时，由非保障的变压器或应急柴油发电机供电。

三类重点机房、四类重点机房不具备专用变压器建设条件时，可考虑以下市电引入方式：

（1）从公用变压器引入1路380V市电；

（2）当重点机房所在居民小区设置有专用变压器时，可从小区专用变压器引入1路380V市电。

采用上述市电引入方式时，为了保证满足5G建设需求及机房未来发展需求，市电引入容量应不少于60kVA。

三类重点机房、四类重点机房可不设置固定柴油发电机，但应配置应急车载发电机组，并预留车载发电机接口。

### 三、新增能耗需求

根据规划期内新增基站与重点机房需求，各区县新增功耗详见下表。

表13-1各区县新增耗电量预测

| 区县 | 现状站点 | 新建站点 | 新增重点机房 | 新增耗电量(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银海区 | 410 | 849 | 20 | 8275 |
| 海城区 | 565 | 745 | 74 | 13876 |
| 铁山港区 | 208 | 457 | 8 | 4117 |
| 总计 | 1183 | 2051 | 102 | 26268 |

## 第十四章 宏站规划覆盖盲区解决方案

### 一、直放站

使用直放站作为实现“小容量、大覆盖”目标的必要手段之一，主要是由于使用直放站一是在不增加基站数量的前提下保证网络覆盖，二是其造价远远低于有同样效果的微蜂窝系统。直放站是解决通信网络延伸覆盖能力的一种优选方案。它与基站相比有结构简单、投资较少和安装方便等优点，可广泛用于难于覆盖的盲区和弱区，如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种场所，提高通信质量，解决掉话等问题。

针对各类地区及应用场所，由于基站的密集性、用户话务量等不同，建议采用如下直放站的应用原则：

城市密集区

由于用户量大，基站数量较多，一般不存在大范围的信号盲区，直放站只是用于解决小范围区域的补盲以及建筑物内的信号覆盖。在光纤到楼尚未普及的情况下，需采用无线直放站。随着建筑物的增多，所需的直放站数量也会随之增加，就会出现一个基站配置多台直放站的情况。

但直放站的引入必然对基站产生干扰，干扰会随着直放站数量的增多而加大，特别是大功率直放站的引入，会使系统干扰明显加剧。因此，在城市密集区应当采用小功率（1W以下）直放站。

城市边缘

无光纤资源时，可利用无线直放站进行延伸覆盖。采用方向性好的施主天线提取较为纯净的源信号，输出功率为5W/10W，等同于基站的输出，达到较好的覆盖效果率。

郊区、乡村

郊区、乡村主要是解决覆盖问题。在铺设光纤的地区最好采用大功率光纤直放站（10W/20W）扩大覆盖范围。

对于无光纤资源但又能收到基站信号的地区，可采用无线直放站解决覆盖问题。特殊情况下，还可采用移频直放站来增加覆盖距离。

（2） 直放站的应用场合

GSM、CDMA和光纤直放站和室内覆盖系统为各种信号盲区可提供不同的详细解决方案，其适应范围如下：

扩大服务范围，消除覆盖盲区，如高山，建筑物，树林等阻挡物而形成的信号盲区；

在郊区增强场强，扩大郊区站的覆盖；

沿高速公路架设，增强覆盖效率；

解决室内覆盖，如大型建筑物内信号衰减信号盲区、地下商城、地铁、遂道等衰减信号盲区；

将空闲基站的信号引到繁忙基站的覆盖区内，实现疏忙；

其它因屏蔽不能使信号直接穿透之区域等。

### 二、微站

微站因体积小，重量轻，集成度高，传输方式及供电方式灵活等特点，在网络覆盖建设中具有一定优势，可以作为覆盖盲区的补充，微站的主要优势有：

1、安装方便、灵活

相对传统的宏基站建设来说，其对于天面、机房的要求相对降低，有效减少了配套设备、设施建设需求，从而使得其建设成本降低。另外，传统宏基站建设中，随着民众环保意识的提高，站址获取困难。LTE网络建设进度得不到保证。而微基站的高度集成设计，使得其相对传统宏基站来说，安装方式更加多样化，适用于室内外各种应用场景。

2、可充分利用现有站址及社会资源杆塔资源

城市中大量分布着路灯杆、监控杆，同时各家运营商自身也有大量的如小灵通站址等室外简易站址，微基站因本身的特点，可以充分利用如路灯杆、监控杆、小灵通站址、居民墙面，实现低成本灵活部署。

3、微基站的多样性

根据各个场景下对于网络的不同覆盖要求，微基站也具有不同的种类来对其进行满足。如针对热点区域，微基站可以用于分担话务，解决容量问题。这是宏基站所不能达到的一个绝对性优势。

### 三、室内分布系统

室内分布系统是用于改善建筑物内移动通信环境的一种方案，其原理是通过各种室内天线将移动通信基站的信号均匀地分布到室内的每个角落，从而保证室内区域理想的信号覆盖。

## 第十五章 投资估算

### 一、估算依据

1、原邮电部，《邮电通信建设项目经济评价方法与参数》；

2、工信部通信【2016】451号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》；

3、2017年5月1日起施行的《信息通信建设工程费用定额》、《信息通信建和工程概预算编制规程》、《信息通信建设工程预算定额》（共五册）；

4、财政部、国家发改委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）；

5、工信部发布的关于《无源光网络（PON）等通信建设工程》补充定额（工信部通[2011]426号）；

6、《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发改价格[2014]1573号）；

7、项目建设管理费参见《关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知》财建[2016]504号”；

8、财会【2002】17号，《电信企业会计核算办法》，2002年9月22日；

9、建设单位提供的前期工程设备材料合同价格及5G设备询价结果；

10、国家现行的财税制度；

11、本项目所在地物价水平、物价指数与所在地政府相关规定。

## 第十六章 环境保护规划

### 一、环境保护规划依据

通信设备对环境可能产生的污染一是电磁污染，二是蓄电池酸污染。由于本工程采用阀控式密封铅酸电池，不会漏酸，蓄电池在充放电时无酸雾溢出，对环境无污染。至于电 磁污染则要求在工程设计中选用符合国家环保局发布的GB8702-88规定要求。

电磁辐射：

根据中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》，(国标GB8702－88)，电磁辐射的限值为：

公众照射：在一天24小时内，环境电磁辐射的场量参数在任意连续6分钟内的平均功率密度应＜0.4W/m2(频率为30～3000MHz)。

专业照射：在一天8小时工作时间内，电磁辐射功率密度的平均值(在任意连续6分钟内)应＜2W/m2(频率为30～3000MHz)。

对电磁辐射源可以免于管理的要求为：

（1）输出功率等于和小于15W的移动式无线电通讯设备。

（2）频率为3～300000MHz时，向没有屏蔽空间的等效辐射功率小于100W的辐射体。

本期工程各基站电磁辐射满足公众照射防护要求或满足电磁辐射源的豁免权要求。

废水、废气与噪音：

根据“GBJ4－73”工业“三废”排放试行标准，“废水”硫化物控制为1毫克/升，“废气”的硫酸雾根据排放口高度不同分为60毫克/立方米及600毫克/立方米。移动机房内的电池组现均已采用免维护密封蓄电池，正常情况下无酸雾溢出，不产生废气；电池组基本杜绝了漏液现象，机房地面也不需要水洗，不产生“废水”。可实现对环境无污染，满足的“三废”排放标准要求。

对于噪声超标的局站，应采取消噪措施以达到环保部门对噪音指标的要求。

### 二、环境保护规划原则

在通信建设的过程中应注意对生态环境的保护，遵循以下几点原则：

1、通信局(站)选址和通信线路路由选取应尽量减少占用耕地、林地和草地。

2、选择通信线路路由时，应尽量减少对沙化土地、水土流失地区、饮用水源保护区和其他生态敏感与脆弱区的影响。

3、通信线路建设中应注意保护沿线植被，尽量减少林木砍伐和对天然植被的破坏。在地表植被难以自然恢复的生态脆弱区，施工前应将作业面的自然植被与表土层一起整块移走，并妥善养护，施工后再移回原处。

4、在山区、丘陵区、风沙区敷设的埋地管道、缆线，应根据实际情况采取有效的水土保持措施，以防止水土流失。

5、通信工程建设中不得砍伐或危害国家重点保护的野生植物。未经主管部门批准，严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。

6、在项目施工期，为施工人员搭建的临时生活设施宜避免占用耕地，产生的生活污水和生活垃圾不得随意排放或丢弃，应按环保部门要求妥善处置。

7、建设施工中，应采用喷水、覆盖等有效措施控制扬尘；并防止临时堆放的土方、砂石被雨水冲走，造成水土流失破坏环境。

### 三、工程对环境的影响

铁塔公司在建设5G基站时将会有专业的公司进行环境监测评估并出具报告，得到相关部门许可后方可进行正常的运营，相对于传统行业，如化工、建筑、能源等，5G建设多在原有站点上的基础上进行扩容建设，且未来的新建站址多以利用现有社会资源为主，如路灯杆塔、电力杆塔等，加之响应国家号召节能减排，5G技术的不断创新以及发展，所以说，5G建设对生态环境的影响微乎其微。

5G基站建设工程采用的5G设备和材料，应在国家环保局发布的相关规定（GB8702-88）范围之内，不得对周围环境产生不良影响。

### 四、节能减排方式

电能的节约是电信运营企业节能减排最核心的环节。机房、基站和办公营业设施的耗电必须要考虑节约手段。

1、通过管理节能，通过科学的技术分析，合理设置机房和基站的空调温度，可以有效降低空调运行时间，从而可以达到很好的节能效果。

2、从技术上节能，可开展智能通风的改造，节能效果非常理想。另外智能热交换系统也能大大降低基站的温度，同样可以实现降低基站温度，减少空调运行时间的目的。

除了上述影响空调耗电的技术改造之外，通过对建筑的改造也可以实现空调节能。目前，比较成熟的建筑节能措施有：

1、减少建筑物的体形系数。所谓的建筑物体形系数就是指建筑物与室外大气接触的外表面积与外表面积所包围的建筑体积之比。

2、冬季遮阳，减少室内的热损失；夏季遮阳，使室外的热量进不到室内，从而降低空调的耗能。

3、减小窗墙面积比。

4、屋面加强保温层。

5、外墙加强保温层。

6、选用节能外门窗。

7、注意照明节能。如采购更加节能的节能灯，合理设计单位照明功耗。

8、在具备技术可行性和经济合理性的情况下，主要在工程中宜采用合理的节能手段降低电力消耗，例如采购低功耗的通信设备和空调、减少窗面积、进室孔洞的密封、选用节能外门窗并确保关闭严实、采购更加节能的节能灯等。在工程建设中，注意节约用电、用水；并且充分保护土地资源，节省建设用地；工程中用的设备材料工器具应满足各相关行业的节能降耗标准。

另外在工程规划建设中通过以下措施：

1、推进基站共建共享

通过统一规划，分步实施，提高基站共建共享率，减少基站重复建设，才能最大程度地节约土地资源和基站能耗。规划期间，基站建设必须共建共享，实现2030年的共建共享率达到80%的目标，实现基站建设节地减排。

2、移动通信机房

提倡采取共用机房形式提高通信机房使用率。

新建机房选址优先选择市电引入方便的区域。

机房的照明设备提倡使用节能灯具。

机房墙体、门窗、屋面、地面可以考虑采取相关节能措施，保证建筑的节能效果。

3、空调

空调设备的选择要合理，根据基站具体情况确定空调的规格、型号，选择整体技术性能高的空调设备。

空调设备安装方式要合理。如室内机的安装位置应考虑气流组织合理，避免气流短路；室外机布置应注意朝向，考虑遮阳措施，避免西晒，同时室外机的通风应顺畅，保证散热效果。

加强空调系统日常维护管理，以保证空调设备高效运行。

4、电源系统

新建基站配套电源设备积极采用绿色节能型电源系统，杜绝低效高耗设备入网。

对现有基站部分低效、故障率高、超期服役等老旧电源设备进行更换。

新建基站配套电源设备精确化配置，在充分保障供电安全前提下，尽量缩减设备配置，减少不必要冗余。

积极推进与蓄电池厂家合作绿色回收行动和部分可利用蓄电池修复工作。

5、主设备

尽量降低主设备耗电量。建议采用节能型通信设备；

已有高耗能设备各运营商可自主进行相关技术改造。

### 五、电磁辐射措施与社会风险管理

1、电磁辐射标准

移动基站建设应按要求进行电磁辐射环境影响评价，并通过环保部门的审批。移动通信电磁辐射控制标准应执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。为控制基站所致公众曝露，环境中基站参数的方均根值应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。

2、社会风险管理

规划设计：一是设计阶段对各个规划站址的电磁环境进行评估，通过评估的方能建设。二是根据基站周边的环境来确定基站的社会风险，红色站址须预先与当地社区进行正式的沟通，黄色的站址则宜进行密切监控，并关注公众对基站担忧的变化情况。

建设：网络建设时在基站周边应设置明显的安全范围标志或防护隔离设施。

运营：在网络建成后，应由具备相关资质的单位对站址进行周期性的电磁辐射监测，并出具监测报告。

3、建立电磁辐射环境保护管理制度

为加强环境管理，运营商应成立基站工程电磁环境工作管理小组，负责组织开展各期移动通信基站工程的环境影响评价及竣工环境保护验收工作，对移动通信基站工程的合理规划，建设及运行进行监督管理。

4、沟通管理

（1）给社区、业主委员会、学校的信，介绍站址设置的各种方案、对电磁辐射环境的评估结果及设站规划情况。

（2）站点公示，在居民区、学校及医院周边设置的基站，应进行公示。说明设站情况和电磁环境情况。

（3）面对面的宣传，普及基站及移动通信基本知识。

（4）通过新闻媒体进行宣传。

5、公众参与组织形式

根据收集群众反应的问题，提出相关的措施和建议，减轻建设项目对当地环境的影响，减少建设项目引起的环境纠纷。公众参与工作应严格依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日期实施），《环境影响公众参与暂行办法》（2006年3月18日起实施）的要求组织开展。

6、纠纷及纠纷处理

（1）方案一：基站未出现辐射超标并且运营商均已通过环评

对于基站未出现超标并且共建共享运营商均已通过环评情况下产生的纠纷，通常主要采取沟通的方式，使公众比较客观的角度认知和了解基站电磁辐射，消除不必要的担忧和恐慌；对于已经出现的负面效应的公众，提供物质帮助协助其寻找负面效应的根源，以实际行动树立运营良好的社会形象。

（2）方案二：基站电磁辐射超标但各运营商均通过环评

随着基站周围环境的改变，这里包括建筑物、绿化程度等客观因素的改变，另外，近几年移动通信业务的飞速发展，用户数量迅猛增长，也逐渐成为基站安全隐患的诱发因素之一。在以上种种因素的影响下，基站的电磁辐射濒临超标的危险。当纠纷发生时，基站超标，但运营商确已通过环评，处理该情况需注意两点：

首先明确责任方，为了最大程度上简化流程和提高工作效率，建议运营商先进行自查来确定超标的责任方。超标情况可以分为三种类型：即：A运营商超标、其他运营商超标、双方均超标；确认出责任方后，有责任方进行内部整改，整改后环保部分将再次组织先关的检测机构对基站进行检测，判定基站辐射辐射剂量是否满足国家相关标准判定，如果不符合将继续由运营会审上进行自查和整改。

（3）方案三：基站未出现辐射超标但不（完全）满足目前政府的各种法律和技术手续

对于共建共享基站总体未出现辐射超标，旦个别或全部运营商缺少基站电磁岎环评相关法律和技术手续的情况，建议处理公众纠纷的原则如下：

纠纷出现后查找共建共享运营商是否通过环评测试，如果存在在未通过环评测试的运营商，则由该运营商按照国家颁发的《电磁辐射环境保护管理办法》履行环评程序，补办相关法律和技术手续，再次期间，已通过环评测试的运营商进行配合工作。

在配合工作期间，队已通过环评测试的运营商造成经济损失的，已通过环评测试的运营商可商情未通过环评测试的运营商，需要根据损失的程度由未通过的运营商对已通过环评测试的运营商进行赔偿，协商意见不同意的，可上报通信主管部门协调解决。

（4）方案四：基站电磁辐射超标且运营商（部分）未通过环评测试

该情况可分为以下几种具体情况：

①运营商一方未通过环评测试

②其他运营商未通过环评测试

③均通过环评测试

建议运营商在通信管理局的监督和协调下，先进行企业内部自查，确定责任方，按照自查结果进行企业内部整改，整改后环保部门将再次组织相关的检测机构对基站进行检测，判定基站辐射剂量是否满足国家香菇那标准规定，如果不符合将继续由运营商进行自查和整改，直至基站辐射指标达标，最后按照方案三的流程处理。

7、电磁辐射监测意义

公众对于电磁辐射本身担忧的根源往往不爱与电磁辐射本身，而二十担忧信息的公开透明度等因素，如果有充分的电磁辐射测试数据作为信息公开的基础，将缓解人们对于电磁辐射的担忧，所以通过建立一条完成的监测和信息收集、信息传送和接收存储、信息管理和分析、信息发布以及定期维护的流程，能够为政府、国家企事业、公益部门和人民群众提供迅速、可靠、完整的电磁辐射监测数据和报告；为人民群众消除不必要的的担忧和畏惧，正确认识到电磁辐射的利与害，规避队人头有害的电磁辐射区域，并且经过长期的不间断的监测，能够保证电磁辐射数据的准确性和有效性。因此，基站的电磁辐射的监测也变得非常重要。

### 六、基站防雷措施与规范

1、接闪器。2113避雷5261针及其4102变形产品避雷1653线、避雷带、避雷网等统称为接闪器专。接属闪器的防雷就是将雷电引向自身而防止被保护物被雷电击中。有铁塔的通信基站铁塔本身就是良好的接闪器，如果铁塔在建筑物 顶应将铁塔四周与屋顶避雷带作好焊接连接。铁塔在通信基站附近的可在建筑物顶部设避雷带，并校核铁塔和避雷带联合防雷的保护范围。

2、引下线。引下线的作用是将接闪器接闪的雷电电流安全地导引入地。对于框架结构的建筑物，引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下 线。

3、 接地体。接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体，框架结构的通信基站应采用建筑物基础钢筋做接地体。

4、参考标准：

《通信局（站）接地设计暂行技术规定》YDJ26-89

《移动通信基站防雷与接地设计规范》YD5068-98

### 七、基站防风措施与规范

1、基本风压应当以空旷平坦地面、离地10min平均年最大等速为标准，其值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的全国基本风压图没有给出时，其基本风压值可根据当地年最大风速资料，按基本风压定义，通过统计分析确定，分析时应考虑样本数量的影响，当地没有风速资料时，可根据附近地区的基本风压或长期资料，通过气象和地形条件的对比分析确定；也可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中全国基本风雅分布图确定。

2、山区及偏僻地区的10m高处的风压，应通过实地调查和对比观察分析确定。一般情况可按照附近地区的基本风压乘以下列调整系数采用：

对于山间盆地、谷地等闭塞地形，调整系数为0.75~0.85；

对于与风向一致的谷口、山口，调整系数为1.20~1.50。

沿海海面和海岛和10m高的风压，当缺乏资料时，可按邻近陆上基本风压乘以下表规定的调整系数采用。

| 海面和海岛的基本风压调整系数 |  |
| --- | --- |
| 海面和海岛距海岸距离（km） | 调整系数 |
| <40 | 1.0 |
| 40~60 | 1.0~1.1 |
| 60~100 | 1.1~1.2 |

## 第十七章 支撑保障规划

各区县、各部门必须采取有效措施，强化组织、制度、政策、宣传和考核等方面的保障，确保本规划的各项奋斗目标顺利实现。

### 一、加强组织保障

建立决策科学、运行有效、职责明确的领导体制和工作机制，制定和实施全市通信基础设施建设行动计划，督促和推动通信基础设施重点工程建设，协调解决通信基础设施建设和运营中的问题。组建通信基础设施建设专家咨询委员会，在制定发展规划、重点工程项目方案评审和通信基础设施建设成果鉴定等方面发挥作用。

强化规划局作为市政规划主管部门在通信基础设施建设中的统领作用。发挥其统筹规划、科学管理和宏观调控职能，对全市通信基础设施建设进行统一规划。

《广西北海市（城区）5G通信基础设施专项规划（2023-2030年）》是由自治区通信管理局、基础电信运营企业及铁塔公司组织，依据《北海市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制，报北海市人民政府审批。

本规划是保障北海市5G通信基础设施规划和建设协调发展的重要措施，应纳入同级城乡规划。

### 二、加强规划统筹

（1）提升对移动通信基础建设重要性的认识，视同与水、电、气等服务民生、服务社会的重要基础设施。

（2）将移动通信基站建设专项规划纳入城乡规划管理体系中，同其它公共基础设施一并纳入规划控制体系中；

（3）在审批新建重大场所、各类新区和公共基础设施（例如公路、高铁、地铁、大桥及城市道路等）等重大项目时,应要求建设单位对基站、铁塔、机房、室内分布系统、传输管道等通信配套设施建设所需预留的资源提出意见；

（4）在实施以上重大场所、各类新区和公共基础设施时，应做到依据规划，同步设计、同步施工、同步验收并投入使用。

（5）加强对人员密集区、公共场所和重点场所的5G设施建设，充分利用存量资源，减少重复建设。

### 三、开发公共资源

（1）应积极开放各级党、政机关、企事业单位适宜的屋顶楼面或其他场所，用于移动通信基站建设。

（2）市政管理部门应支持符合移动通信基站规划和市政管理规定的通信灯杆塔、美化塔改造。

（3）房管部门要督促物业管理企业积极支持移动通信基站单位在住宅小区开展符合规划的移动基站（主要是楼面站）新建、改建和维护，并按政府有关定价或行业标准收取相关费用。

（4）对涉及公路、铁路、桥梁等设施的移动基站建设，凡是符合相关法律、法规规定以及本规划的，交通部门要积极支持。

### 四、政策扶持

贯彻落实国家、省推进信息化与通信基础设施建设的政策法规，制定出台具有区域特色的通信基础设施建设管理、信息化和工业化融合、通信市场监管和知识产权保护等相关配套政策法规，健全全县通信基础设施发展的行政管理规范。

各级规划部门要将通信基础设施建设规划纳入城乡建设规划，实现与国民经济和社会发展规划等其他规划的有效衔接与同步实施，依据市人民政府批复的通信基础设施规划，保障信息通信基础设施建设用地。将乡、镇与各通信企业签订的战略合作框架协议及所涉及的通信楼、光缆、基站等建设项目纳入国土空间规划等统筹安排。建立健全通信设施与大型公用设施建设统一规划、同步建设制度。

完善通信基础设施建设用地和通信传输光缆、线路的保护制度，避免市政改造造成已有基础设施(如管线、基站、局房等)的浪费，规范市政建设对信息通信基础设施破损等的赔补。在城市建设规划中充分考虑信息通信基础设施重建，对被拆设施(站点、传输等)给予政策支持，保障新站建设顺利实施，确保拆一还一，保障用户通信质量。

坚持“服务、规范、调整、提高”的工作方针，制定落实通信基础设施市场竞争制度。按照用户自由选择、企业公平接入、资源共建共享的原则，进一步规范通信基础设施建设，完善通信管线和用户接入资源的共享机制。积极推进三网融合和优化整合，发挥各种网络资源的比较优势，避免重复建设。加强新技术、新业务创新的引导，对新技术和新业务带来的影响进行科学评估与研究。

市发改委牵头组织相关部门出台相应5G网络建设的扶持政策，如开放公共设施资源、简化审批手续、局房储备、供电设施引入、降低用电成本、5G基站用电等出台相应的优惠政策，以支持5G网络的快速部署。

将5G网络建设、技术创新、产业孵化发展和示范应用纳入各区、县有关资金支持范围，重点支持纳入国家重大项目库和自治区统筹推进的通信基础设施重大项目。

高速公路管孔租赁费用降低，减轻企业费用负担。建议降低或免除高速公路施工占道费及高速公路管道引接等费用，简化高速公路通信管道安全评估环节及相关手续。

降低市政管道购买、租赁费用，取消对电信企业城区内新建管道报建限制，简化报建流程、降低报建费用，电信企业将在城区挖掘、建设通信管道时按照市政管理部门的标准及要求做好道路路面修复工作。

出台相关乡镇农村道路、农田、林地等区域配合新建通信杆路、光缆敷设等通信基础设施建设的指导意见，严禁无故阻挠施工、收取不合理费用等情况。

对在桥梁外侧采用桥挂钢管或硅芯管方式建设过桥管道，电信企业严格按相关标准、规范施工，对桥梁结构及安全不会产生任何影响，市政及桥梁管理部门应缩短报建审批流程，降低占道掘路、过桥报建等费用，简化桥梁安全评估环节及手续。

### 五、优化行业发展环境

各城区、各部门要进一步加强协调配合，不断优化通信基础设施建设与发展的社会环境。

规划、建设部门要将通信配套设施纳入小区建设规划审查范围，将通信配套设施纳入新建项目的竣工验收范围，加快审核通信楼、基站站址和通信光缆等通信基础设施规划设计方案。国土资源部门对符合用地预审和土地征收等条件的通信基础设施建设项目，要尽快办理用地手续。交通、铁路部门要及时审批在公路、铁路、客运站等控制区内埋设管线、架设光电缆及通信基站等设施的申请。

生态环境主管部门依法对通信基站实行环境影响登记表备案管理，并配合铁塔公司和各运营商开展通信基站的科普宣传，正确引导公众关于通信基站的认识。通信企业在各区县辖区内旅游景区的通信基础设施在项目规划、勘察设计前，应向当地旅游管理部门提出书面申请。旅游管理部门应提高审批效率，对符合规划、手续齐全的通信基础设施建设项目给予支持，为基站的选址、建设和运营创造条件。无线电管理部门要在国家政策框架下依法简化程序，及时审批基站建设所需的无线电频率资源。公安部门要依法严厉惩处各类干扰破坏通信基础设施建设的行为。

供电企业要切实保障通信基础设施建设项目的电力供应，对通信电力工程建设给予最大限度支持，对用电性质相同、共建共享的通信企业共用电源，应视为非转供电并给予支持。各建筑设计单位、开发企业要按照（原）信息产业部、建设部发布的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》信部联规〔2007〕24号文件精神进行设计施工和建设，满足各通信运营企业宽带业务、驻地网等接入要求。

建设单位在铁路、公路、政府投资的公共基础设施以及城市道路拓宽改造工程的项目规划、勘察设计前，应书面征求通信企业投资同步建设需求，通信企业要积极配合，做到同步实施、协调发展。

各通信企业应超前规划、共建共享通信基站，避免单独、分散、滞后建站。各级政府要帮助企业解决影响基站选址、管线敷设等问题，有关部门要率先开放机关、国有企事业单位、高校园区、公共场所、公共设施(绿地、灯杆等)、车站等所属建筑物，支持通信光缆、基站以及室内分布系统等信息通信基础设施的建设。

### 六、建立健全多元化投融资机制

加大政府对信息化和通信基础设施建设的投入，高质量、高效率地推进一批全局性、基础性、公益性、示范性的重大工程。加强对政府投入资金的管理、监督和审计，保证项目的公开、透明和有效性。

完善通信基础设施建设的投融资机制和管理模式，逐步形成“运营商公平接入、用户自由选择”的市场格局。积极探索信息化和通信基础设施建设项目产业化、市场化运作模式，广泛吸纳社会资本。加大招商引资力度，吸纳外来企业来合浦县投资通信基础设施建设，并通过他们的投资示范作用，带动民间资本、私营企业参与建设。此外，全面引入有利于基础通信网络运营商竞争、联合和发展的激励机制，充分发挥社会各方面的力量参与信息化和通信基础设施的建设与运营；引导、规范中国移动、中国联通、中国电信等运营商对政府依法开放的信息资源进行增值开发，允许其利用所得来回收投资、补偿成本并获得回报。

### 七、营造良好舆论氛围

通信基础设施宣传工作是优化通信基础设施建设发展环境的重要内容。工信、宣传等部门要将通信基础设施宣传工作列入重要工作内容，深入宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关信息化和通信基础设施建设发展的方针政策，及时准确反映全市信息化和通信基础设施建设工作情况。要准确把握新形势下信息化和通信基础设施建设宣传工作的特点和规律，不断创新信息化和通信基础设施建设宣传的方式和方法。要加强舆论引导，加大对信息通信基础设施相关知识的宣传普及力度，积极推进通信知识进农村、学校、企业、社区活动，消除公众对基站、广播电视发射塔电磁辐射的片面认识，推动全社会对通信基础设施建设工作的关注、支持和参与，努力营造全社会共同支持信息通信基础设施建设的良好氛围。

具体措施建议如下：

1、形成常态化宣传机制。铁塔公司、各运营商企业派出电磁辐射专家共同组建了课题组，负责日常科普知识宣传。结合“五一”、“5.17”电信日、“6.5”世界环境日等重要节日，开展电磁辐射科普宣传活动，着力提升广大人民群众对电磁辐射的认知度，化解市民通信需求与基站建设之间的矛盾。各乡（镇）、街道、社区届时也将结合开展相关宣传活动，形成联动宣传的局面。

2、有效解决社会大众对基站辐射的恐慌。在环保意识、健康意识日益提高的今天，移动通信基站的电磁辐射问题受到老百姓的关注。人们在享受移动通信带来极大便利的同时，对通信基站电磁辐射也心存疑虑甚至恐惧，以致“谈辐色变”。而大众层面的普遍化宣传，正是有效解决人们恐慌心理的具体举措，引导科学看待电磁辐射，逐步消除不必要的误解。

3、聚焦“选址难”社区，营造舆论氛围。进社区活动优先选择“选址难”的老小区，而主要宣传对象为观念相对落后的中老年人群，特别在这个老龄化加剧到来的时代，如何消除老年人对通信基站辐射认识误区。可通过课题组现场授课方式，由授课讲师现场用便携式辐射监测仪器对家用电器、手机和移动基站的辐射情况进行了对比测试，结合视频和宣传册，让参与人员科学认识了电磁辐射，消除困惑。

电磁辐射宣传是一项长期的系统工程，铁塔公司和各运营商需持续与政府部门加强合作，共同引导正面积极的社会舆论，让老百姓对基站辐射有更加正确、科学、客观、全面的认识，推动社区选址难问题的破解。

### 八、加强通信安全体系建设

按照“积极防御，综合防范”的方针，推进通信基础设施建设安全保障体系建设。各相关部门和通信企业要加强通信基础设施建设安全制度和技术体系建设。制定通信安全管理办法和建设标准，细化实现通信安全总体目标中必须落实的各项安全要求。加大对通信基础设施重要节点的安全防护力度。任何组织、个人对经批准建设的通信线路、基站及其他通信基础设施，不得擅自改动或迁移。需要对已有通信基础设施进行改动或迁移的，应事先组织通信企业参与施工方案会审。施工单位应严格执行施工规范，确保各通信运营企业在重要节点和路段的通信基础设施安全。

各级政府要建立健全通信基础设施安全应急反应及处置机制。开展信息和通信基础设施安全教育，依靠、发动社会各方面力量，建立完善通信基础设施安全防护体系，确保全市通信网络安全畅通，确保国家和人民生命财产的安全，维护政治、经济和社会稳定。

### 九、进行考核评估体系建设

制定科学合理的通信基础设施建设统计指标体系，将各乡(镇)通信基础设施建设工作目标考核纳入市委、市政府年度目标管理责任制考核范围。

不断改进目标考核评估方法，把目标考核作为推进通信基础设施建设工作的重要保障措施。研究制订通信企业绩效评价指标体系，加强对涉及国计民生的通信基础设施安全考核，评选表彰通信基础设施建设先进企业。切实通过加强绩效考核工作，促进通信基础设施建设责任与权利紧密结合，建立健全通信基础设施建设激励约束机制。

## 第十八章 附录及规划附件

### 一、附录

### 附录A: 用词说明

执行本规划时，对要求严格程度的用词说明如下，以便执行时区别对待。

1、表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词：“必须”、“严格”

反面词；“严禁”

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词：“应”、“需要”

反面词：“不应”、“不得”

3、表示允许有选择，带有指导性的用词：

正面词：“宜”、“可”、“参照”

反面词：“不宜”

### 附录B: 名词解释

1、两化融合：是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路：两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。

2、三网融合：是指广播电视网、电信网与互联网的融合，其中互联网是核心。从实现方式上看，三网融合一种是指相同的服务和内容既可在广电网又可在电信网上被提供；另一种是广播电视网与电信网配合，从而实现业务融合，例如前者负责视频广播，后者承载互动功能。

3、智慧城市：Smart City，智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新（创新2.0）的城市信息化高级形态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量

4、节能减排：包括节能和减排两个方面。节能，就是节约能耗，也称“节能降耗”，包括电、煤、油、水等；减排，就是减少污染物排放。

5、信息安全：信息安全是指信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断。

6、5G：第五代移动通信技术，是最新一代的蜂窝移动通信技术，也是继4G（LTE-A、 WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。 Release-15中的5G规范的第一阶段是为了适应早期的商业部署。 Release-16的第二阶段将于2020年4月完成，作为MT-2020技术的候选交给国际电信联盟（ITU）。 ITU IMT2020规范要求速度高达20Gbit/s，可以实现宽信道带宽和大容量MIM0。

7、物联网：是指通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基出上延伸和扩展的网络。

8、云计算：实际上就是互联网的扩展应用。云计算的基本原理是，通过使计算分布在大量分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似。这使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储系统

9、FTTx:Fiber-to-the-x，宽带光纤接入指用户网络接口与相关的业务节点接口之间，全程以光纤作为传输媒质，或者以光纤作为主干传输媒质、以金属线或者无线作为用户末端传输媒质的一种接入承载方式。宽带光纤接入包括FTH、FT0、 FTTB/C、 FTTCab等典型应用类型，通称为FTTx

10、PON：PON（PassiveOpticalNetwork：无源光纤网络）指ON（OpticalDistributionNetwork光配线网）不含有任何电子器件及电子电源，ODN全部由光分路器（Splitter：分支器）等无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备。

11、GPON：Gigabit-CapablePON，千兆无源光网络，GPON技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，基于GP0N技术的设备基本结构与已有的P0N类似，也是由局端的0LT（光线端），用户端的OMT/ONU（光网络终端或称作光网络单元），连接前两种设备由单模光纤（SMfiber）和无源分光器（Splitter）组成的0N（分配网络）以及网管系统组成。

12、EPON：EthernetPassiveOpticalNetwork，以太网无源光网络，是一种新型网技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用PQN技术，在链路层使用以太网协议，利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。

13、携号转网：一家移动电信运营商的用户，无需改变自己的手机号码，就能转而成为另家运营商的用户，并享受其各种服务。例如，持有133号码的电信手机用户，可转入中国移动网享受中国移动提供的电信运营服务.

14、PEST分析：PEST为一种企业所处宏观环境分析模型，所谓PEST即 Political（政治）、Economic（经济）、Social（社会）、Technological（科技）。

15、汇聚区：以汇聚节点为中心，依据城区地理状况、城区规划等，从网络组网的合理性和管理维护的方便性出发，划分汇聚区域，汇聚区域内保持一定的网络独立性，并与上层核心网或其他汇聚区域进行统一连接

16、综合业务接入区：综合业务接入区是指以服务公众用户宽带、商企客户、移动基站等综业务接入的区域。在单个综合业务接入区内，可设置若干个或多个综合业务接入机房和接入主干光交

17、核心节点机房：本地网内各类业务核心设备所在机房，包括移动网交换局、PSTN汇接局软交换TG局、城域网IP核心节点、传输核心节点、骨干网等设备所在机房。

18、末端接入点：各种业务的末端接入节点，用于移动基站（包含独立宏站、室分、RRU拉远等）、商务楼字、宽带小区、AG等业务设备的接入，灵活地通过各种技术接入到综合业务接入点。

19、主干光节点：指将多条配线光缆汇聚后形成主干光缆上联至中继节点，下连5~15个配线光节点，再由配线光节点下连若干个用户光节点，负责网格范围内半径200~500m以内的用户接入。

20、主干光缆：是节点机房与主干光节点或节点机房之间的光缆。

21、宏站：又称宏基站，通信运营商的无线信号发射基站，覆盖距离大，用于蜂窝式移动电话通讯。因为小区的覆盖面积较大在覆盖区域内往往存在两种特殊的微小区域。宏基站内主要由电源柜、电池、传输机柜、BTS机柜、空调等设备组成。

22、微站：又称微基站，主要应用场景在人口密集区、覆盖大基站无法触及的末梢通信可以达到小范围即微蜂窝小区内提供高密度话务量的目的。微基站以其高度灵活性、易部署、可管可控的特点，作为万物互联的底层网络支持，必将会成为5G时代全覆盖的重要解决方案。

23、室分：室内分布系统，针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。

24、移动通信基站：公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。简单的来说，基站用来保证我们在移动的过程中手机可以随时随地保持着有信号，可以保证通话以及收发信息等需求。

25、重点无线电台（站）：无线电台（站），是指按照无线电业务范围及使用频率，设置或多台无线电发射设备、无线电接收设备或含有无线电发射设备与无线电接收设备的组合设备，长期或临时在固定地点或指定区域内工作的简称。通常分为卫星通信接收站、单收卫星广播电视节目地球站、微波站和射电天文台等。其中需要干扰保护的电台（站），被称为“重点无线电台（站）”。

### 规划附件1: 通信基础设施规划建设明细表

### 1、5G基站-规划建设明细表

### 2、重点机房-规划建设明细表

### 3、室内分布-规划建设明细表

### 4、传输管道-规划建设明细表

### 5、光交节点-规划建设明细表

### 规划附件2: 通信基础设施现状与规划图纸

### 01、北海市国土空间总体规划（5G基站站点规划图）

### 02、北海市国土空间总体规划（中心城区—5G基站站点规划图）

### 03、北海市(城区) 5G基站规划站点热力图

### 04、北海市（城区）5G信号覆盖范围现状图

### 05、北海市（城区）5G信号覆盖范围规划图

### 06、北海市国土空间总体规划（重点机房规划图）

### 07、北海市国土空间总体规划（中心城区—重点机房规划图）

### 08、北海市国土空间总体规划（光交节点规划图_01）

### 09、北海市国土空间总体规划（光交节点规划图_02）

### 10、北海市国土空间总体规划（通信管道规划图_01）

### 11、北海市国土空间总体规划（通信管道规划图_02）